## List1
ADAPTACIJA KOPALNICE APARTMA CRES 10/1, lokacija Martinščica Zaglav; Cres, Hrvaška
ZAP.ŠT. | OPIS DEL | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST DEL
A/ DIAGNOSTIKA
1 | Lociranje okvare na vodovodni oz. odtočni cevi z uporabo diagnostične naprave. | kpl | 1 |  | 0
| Diagnostika skupaj: |  |  |  | 0
B/ GRADBENA DELA
1 | Protiprašna zaščita tal in ostale opreme z zaščitno folijo. | kpl | 1 |  | 0
2 | Strojno - ročno dolbljenje zidu, oz. tal do mesta okvare, vključno s prenosom ruševin na gradbiščno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
3 | Nakladanje ruševin na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom stroška deponije. | m3 | 1.5 |  | 0
4 | Odstranitev starih vodovodnih, oziroma odtočnih cevi na mestu okvare. | kpl | 1 |  | 0
5 | Krpanje stene, oziroma tal po izvedeni odpravi napake. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in polaganje keramike, vključno z vsemi potrebni deli (priprava podlage, polaganje in fugiranje keramike, silikoniziranje) in materialom. Keramika je srednjega cenovnega razreda. Ustreznost izbrane keramike pred polaganjem potrdi naročnik. | m2 | 8 |  | 0
7 | Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
C/ STROJNE INSTALACIJE
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov (wc škojka, kotliček, tuš kabina, idr.) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža nove vodovodne oz. odtočne instalacije za mesto okvare | kpl | 1 |  | 0
3 | Zaključna dela, tlačni preizkus, oziroma pregled cevi s kamero. | kom | 1 |  | 0
4 | Montaža obstoječih sanitarnih elementov (wc škojka, kotliček, tuš kabina, idr.) | kpl | 1 |  | 0
| Strojne instalacije skupaj |  |  |  | 0
D/ NEPREDVIDENA DELA
1 | Nepredvidena dela, ki nastanejo pri sanaciji in jih ni bilo moč predhodno predvideti (po dejanskih stroških, maksimalno 5 % od celotne vrednosti naročila) | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA DEL
A/ | Diagnostika |  |  |  |  | 0
B/ | Gradbena dela |  |  |  |  | 0
C/ | Strojne instalacije |  |  |  |  | 0
D/ | Nepredvidena dela (po dejanskih stroških) |  |  |  |  | 0
0
OPOMBA: V navedenih cenah morajo biti upoštevani tudi vsi stroški ročnega prenosa materialov do mesta vgradnje.