## Splošna določila
2003
Izdelava, dostava, montaža in priklop 3D svetlobnih logotipov Elektro Maribor d.d.
Predmet ponudbe obsega izdelavo, dobavo, montažo in priklop 3D logotipov v izvedbi, kot je razvidno iz priložene fotografije. Izvajalec mora vsa dela izvesti v skladu z določenimi tehničnimi specifikacijami ter na posameznih lokacijah, ki so natančno opredeljene v pripadajočih zavihkih dokumentacije.
Garancija: minimalno 5 let
Rok izvedbe: 30 dni od prejema naročila
Opomba:
Svetlobni napisi »Elektro Maribor« niso predmet povpraševanja, razen v primeru Osrednje enote, postavke 1.1 kjer se izvede tudi napis "Elektro Maribor".
Obvezno navodilo za izvajalca
Fotografije obstoječega stanja so priložene kot informativna podlaga za pripravo ponudbe. Demontažo obstoječih logotipov ter sanacijo/barvanje fasade izvede naročnik. Kjer je logotip že odstranjen, se demontaža ne izvaja in ne obračuna. Izvajalec novih logotipov se mora pred montažo terminsko uskladiti z naročnikovim vzdrževalcem. Montaža je mogoča šele po potrditvi naročnika, da so demontaža in fasaderska dela zaključena.
Izvajalec mora najmanj 48 ur pred montažo potrditi termin z naročnikovim vzdrževalcem.

## REKAPITULACIJA
Izdelava, dostava, montaža in priklop 3D svetlobnih logotipov Elektro Maribor d.d.
REKAPITULACIJA
1. | Osrednja enota Maribor | 0
2. | Območna enota Maribor | 0
3. | Območna enota Slovenska Bistrica | 0
4. | Območna enota Ptuj | 0
5. | Območna enota Gornja Radgona | 0
6. | Območna enota Murska Sobota | 0
7. | Storitvena enota Maribor | 0
8. | Storitvena enota Ljutomer | 0
| SKUPAJ : | 0
| Razna nepredvidena dela (10 % vrednosti vseh del). Obračun del po dejansko opravljenih stroških. | 0
| SKUPAJ : | 0
| DDV 22 % : | 0
| SKUPAJ Z DDV : | 0

## 1. Osrednja enota MB
1. Osrednja enota Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
1.1 | Izdelava, dostava in montaža 3D svetlobnega logtipa in napisa Elektro Maribor, dim. 2200 x 500 x 30 mm – s svetilnostjo nazaj proti steni, komplet z spredhodno odstranitvijo obstoječe plošče. PVC material 20 mm + pleksi 10 mm, LED osvetlitev, zunanji napajalnik, priklop 230 V, distančniki 10-15mm, šablona za montažo, komplet s pritrdilnim materialom ter zaščito delovišča. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
1.2 | Demontaža pleksi plošč (plošče je privijačena),, odstranitev obstoječe zeleno/rdeče folije, namestitev/polepitev nove bele folije ter ponovna pritrditev pleksi plošče.
| dim. 69 x 254 cm | kom | 4 |  |  |  | 0
| dim. 110 x 44 cm | kom | 2 |  |  |  | 0
| dim. 100 x 35 cm | kom | 1 |  |  |  | 0
Fotografije obstoječega stanja
1.3 | Izdelava in namestitev PVC‑nalepke (print + UV‑zaščita), dimenzije 50 × 60 cm, z logotipom in napisom za namestitev na stekleno površino vhodnih vrat. Cena vključuje kompletno izvedbo z vsemi potrebnimi materiali in deli. Pred izvedbo so možne manjše prilagoditve dimenzij nalepke, po predhodnem dogovoru z naročnikom. | kom | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0

## 2. OE Maribor
2. Območna enota Maribor, Vodovodna ulica 2, 2000 Maribor
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
2.1 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 1000 mm in globine 80 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montaža in montaža poteka na višini približno 7 m.
2.2 | Odstranitev obstoječega logotipa z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku. Cena mora zajemati tudi morebitno zaporo pločnika skupaj z izdelavo elaborata. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
Nadzorništvo Šentilj, Selnica ob Muri 100, 2215 Ceršak
2.3 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 500 mm in globine 60 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0

## 3. OE Slov. Bistrica
3. Območna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 21 a, 2310 Slovenska Bistrica
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
3.1 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 1000 mm in globine 80 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montaža poteka na višini približno 6 m.
3.2 | Odstranitev obstoječega logotipa z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku. Cena mora zajemati tudi morebitno zaporo pločnika skupaj z izdelavo elaborata. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
Nadzorništvo Slovenske Konjice, Prevrat 28, 3210 Slov. konjice
3.3 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 500 mm in globine 60 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Fotografija obstoječega stanja
Nadzorništvo Rače-Fram, Fram 14/B, 2313 Fram
3.4 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 500 mm in globine 60 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Fotografija obstoječega stanja
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0

## 4. OE Ptuj
4. Območna enota Ptuj, Ormoška cesta 26 a, 2250 Ptuj
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
4.1 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 1000 mm in globine 80 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montaža poteka na višini približno 5 m.
4.2 | Odstranitev obstoječega logotipa z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku. Cena mora zajemati tudi morebitno zaporo pločnika skupaj z izdelavo elaborata. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
Nadzorništvo Ormož, Ljutomerska cesta 38/b, 2270 Ormož
4.2 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 500 mm in globine 60 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Fotografija obstoječega stanja
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0

## 5. OE Gornja Radgona
5. Območna enota Gornja Radgona, Lackova ulica 4, 9250 Gornja Radgona
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
5.1 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 700 mm in globine 80 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Odstranitev obstoječega logotipa, komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
Demontaža in montaža poteka na višini približno 7 m.
OE Gornja Radgona - vratarnica
5.2 | Svetlobna tabla dim. 700 x 3500 x 150 mm | kpl | 1 |  |  |  | 0
Enostranska grafika na pleksi
sprednja stran pleksi 3 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Odstranitev obstoječega logotipa, komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
5.3 | Odstranitev obstoječe table z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
Fotografija obstoječega stanja
Nadzorništvo Lenart, Prežihova ulica 1, 2230 Lenart
5.4 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 1000 mm in globine 60 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montaža poteka na višini približno 5 m.
5.5 | Odstranitev obstoječega logotipa z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku. Cena mora zajemati tudi morebitno zaporo pločnika skupaj z izdelavo elaborata. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0

## 6. OE Murska Sobota
6. Območna enota Murska Sobota, Lendavska ulica 31 a, 9000 Murska Sobota
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
6.1 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 1000 mm in globine 80 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Odstranitev obstoječega logotipa, komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
Demontaža in montaža poteka na višini približno 7 m.
6.2 | Odstranitev obstoječega logotipa z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku. Cena mora zajemati tudi morebitno zaporo pločnika skupaj z izdelavo elaborata. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
Nadzorništvo Mačkovci, Mačkovci 33 B, 9202 Mačkovci
6.3 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 500 mm in globine 60 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Odstranitev obstoječega logotipa, komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
Fotografija obstoječega stanja
Nadzorništvo Lendava, Kolodvorska 5/A, 9220 Lendava
6.4 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 500 mm in globine 60 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Odstranitev obstoječega logotipa, komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
Fotografija obstoječega stanja
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0

## 7. ES Maribor
7. Enota storitve na distribucijskem omrežju Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
7.1 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 1000 mm in globine 800 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Odstranitev obstoječega logotipa, komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
Demontaža in montaža poteka na višini približno 7 m.
7.2 | Odstranitev obstoječega logotipa z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku. Cena mora zajemati tudi morebitno zaporo pločnika skupaj z izdelavo elaborata. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0

## 8. ES Ljutomer
8. Enota storitve na distribucijskem omrežju Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 5, 9240 Ljutomer
|  |  |  | cena/em |  | znesek skupaj | znesek skupaj
|  | EM | količina | brez DDV |  | brez DDV | brez DDV
8.1 | 3D svetlobni (LED) logo, premera 1000 mm in globine 800 mm (natančne mere in proporci se določijo po predhodnem dogovoru z naročnikom): | kpl | 1 |  |  |  | 0
sprednja stran pleksi 3 mm
stranski del alu 1,5 mm
LED osvetlitev z ustreznim napajalnikom
napajanje: nizkonapetostni sistem z napajalniki, vključenimi v konstrukcijo
stopnja zaščite: min. IP65 (primerno za zunanjo uporabo)
Montaža na objektu se izvede po natančni določitvi lokacije. Izvajalec zagotovi vse potrebne pritrdilne elemente, sidranje ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
Odstranitev obstoječega logotipa, komplet z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku.
Demontaža in montaža poteka na višini približno 7 m.
8.2 | Odstranitev obstoječega logotipa z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo ter predložitvijo evidenčnih listov naročniku. | kpl | 1 |  |  |  | 0
Fotografija obstoječega stanja
| SKUPAJ : |  |  | € | #REF! | #REF! | 0