## Ponudbeni predračun
PONUDBENI PREDRAČUN 2 kompleta optičnih SAN stikal
Poz. | Postavka | EM | Kol. | Cena/enoto [€/EM] (brez DDV) | Skupaj [€] (brez DDV) | Ponujeni model
| 2 kompleta optičnih SAN stikal |  |  |  |  | 0
1. | Komplet optičnega (FC - fiber channel) SAN stikala po specifikaciji | kpl | 2 |  | 0
0
0
0
|  |  |  | Skupaj 2 kompleta optičnih SAN stikal: | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:

## Teh.specifikacija
Podrobna tehnična specifikacija za 2 kompleta optičnih SAN stikal
1. | Komplet optičnega (FC - fiber channel) SAN stikala po specifikaciji
Vzorčni model: Lenovo DBS610S, 8 portov aktiviranih s priloženimi 32Gb moduli in 5 letno garancijo ali podoben z enako ali boljšo konfiguracijo
Minimalne tehnične zahteve
Ponujena oprema mora izpolnjevati naslednje zahteve:
SAN stikalo (komplet) mora vsebovati
Proizvajalec opreme mora biti enak obstoječi opremi pri naročniku
Višina: 1U rack izvedba
Fibre Channel generacije 6 (Gen 6)
Hitrosti FC povezav: 4 / 8 / 16 / 32 Gbps
Najmanj 24 FC SFP+ priključkov
Vsaj 8 portov mora biti licenčno aktiviranih
Vključeni originalni optični moduli 8x 32Gb FC SWL SFP+
Podpora za diagnostične in nadzorne funkcije SAN okolja
Vključen komplet za montažo v 19" komunikacijsko omaro
Garancija in podpora
Ponudba mora vključevati:
5-letno garancijo proizvajalca na lokaciji naročnika
Dostop do proizvajalčeve vdelane programske opreme (firmware) in programskih posodobitev
Tehnično podporo za celotno obdobje garancije
Storitve
Ponudba mora vključevati:
Vgradnjo in priklop stikal na lokaciji naročnika
Zagon in konfiguracijo stikal po zahtevah naročnika ter vključitev v obstoječo infrastrukturo naročnika
Certifikati
Ponudnik mora dokazovati, da ima:
Status prodajnega partnerja ponujene opreme (certifikat/izjava proizvajalca)
Status servisnega partnerja ponujene opreme (certifikat/izjava proizvajalca)
Vsaj 2 tehnična certikata proizvajalca (Lenovo Data Center Technical Certification)
Storitev:
- Montaža zaslona na strop, priklop Digital Signage Boxa
- Konfiguracija HikVision Professional okolja kot virtualno/fizično napravo (nastavitve za uporabnika, vpis uporabnikov in pravic, prikaz delovanja) - enkratna storitev
Oprema bo na različnih lokacijah, zato se pred dobavo obvezno obrnite na kontaktno osebo o točni lokaciji dostave.
Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: |  | borut.cucek@elektro-maribor.si