## Rekapitulacija (hidden)
REKAPITULACIJA STROŠKOV INVESTICIJE
PZI 829/16 R3-712/1331 Žihlava - Rogoznica,
II. etapa skozi Podvince km 18,456 - 19,760 v dolžini 1304m
| Opis dela: | Vrednost €
I. | Cestna dela:
1 | Rekonstrukcija reg. ceste R3-712/1331 od km 18,456 do km 19,760 skozi Podvince; cesta, stopnišča, parapetni zidovi z žičnimi ograjami in cestni požiralniki | 0
2 | Izgradnja pločnikov in površine za ločene poti | 0
3 | Izgradnja avtobusnih postajališč | 0
4 | Ureditev priključnih stranskih cest | 0
5 | Promet | 0
6 | Meteorna kanalizacija | 0
7 | Odvodnja zalednih vod
7.1 | Odvodnik 1 (P62-54, prepust v P54+odvodni kanal) | 0
7.2 | Odvodnik 2 (P62-73, prepust v P73+ odvodni kanal) | 0
7.3 | Odvodnik 3 (P73-78, prepust v P78+ kanal v priključni cesti + odvodni kanal) | 0
7.4 | Odvodnik 4 (P78 - 85, prepust v P84 + kanal v priključni cesti + odvodni kanal | 0
7.5 | Odvodnik 5 (P85 - 106, prepust v P96+ prepust pod potjo) | 0
7.6 | Odvodnik 6 (P110-115 s prepustom pod skupno površino | 0
7.7 | Odvodnik 7 (P96 s prepustom pod obstoječo JP | 0
Odvodnja zalednih vod tč. 7 skupaj
II. | Vodovod
8 | Izgradnja vodovoda | 0
III. | Električne inštalacije in elektro oprema
9.1 | Cestna razsvetljava (DRSI) | #REF!
9.2 | Cestna razsvetljava (občina) | #REF!
10 | Križanja Elektro vodov | #REF!
IV. | Telekomunikacije
11 | KRS | #REF!
12 | TK | #REF!
V. | Komunalna kanalizacija
13 | Komunalna kanalizacija | 0
25 | Zapora ceste (skladno z opombo) | 0
26 | Dodatna in nepredvidena dela 10% | #REF!
| Skupaj brez DDV | #REF!
| 22% DDV | #REF!
| SKUPAJ | #REF!
SPLOŠNO:
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi ,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
Opomba: Vsa rušenja vključujejo odvoz na ustrezno deponijono deponijo
Vsi odstranjeni materiali vključujejo odvoz na ustrezno deponijo s plačilom prispevka,
Vsi vgrajeni materiali vključujejo tudi dobavo
V enotni ceni finega asfalta je potrebno zajeti tudi pobrizg z bitumensko emulzijo
(0,5kg/m2), dilaplast in čiščenje vozišča
Vsi pokrovi jaškov vključujejo dobavo z AB obročem.
Izkopi globlji od 1,0 m morajo vključevati tudi razpiranje
Opozorilo:
V ponudbo pod tč. VIII je potrebno vračunati strošek zapore ceste za ves čas gradnje (vključno z izdelavo eleborata zapore, začasnimi obvozi, pridobitvijo dovoljenja za zaporo s taksami, ter izvedba zapore s strani upravljavca ceste), izdelavo varnostnega načrta, TEE ter organizacijo gradbišča v skladu z varnostnim načrtom, zavarovanje prometa in usposobitev obvozov za ves čas gradnje, čiščenje in močenje cestišča v času gradnje (VSAJ 5-KRAT DNEVNO), pospravljanje gradbišča. Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo (vključeno v ceno odstranitve!) in nadzoru predložiti evidenčne liste ravnanja z gradbenimi odpadki. Dokumentacija za prevzem objekta je strošek izvajalca zato je v ponudbo potrebno vračunati tudi izdelavo dokumentacije za prevzem del (vse 2X: dokazila o zanesljivosti objekta, BCP, PID, vris komunalnih vodov v podzemni kataster).

## predračun cesta (hidden)
Projekt: PODVINCI CESTA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Količina
1 CESTNA DELA
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.1 Geodetska dela
0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 1.24 |  | 0
0002 | S 1 1 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | KOS | 62 |  | 0
0003 | S 1 1 651 | Posnetek obstoječega objekta | URA | 35 |  | 0
0004 | S 1 1 311 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 | KOS | 1 |  | 0
1.1.2 Čiščenje terena
0001 | S 1 2 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm | M1 | 60 |  | 0
0002 | S 1 2 343 | Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico 13 do 18 cm | M2 | 60 |  | 0
0003 | S 1 2 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | M1 | 48 |  | 0
0004 | S 1 2 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | M1 | 125.93 |  | 0
0005 | S 1 2 142 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno | M2 | 322.7 |  | 0
0006 | S 1 2 161 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | KOS | 645.2 |  | 0
0007 | S 1 2 374 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm | M2 | 4 |  | 0
0008 | S 1 2 291 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže | M2 | 321.8 |  | 0
0009 | S 1 2 297 | Porušitev in odstranitev ograje iz .......................... | M3 | 20.63 |  | 0
0010 | S 1 2 292 | Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev | M2 | 67.9 |  | 0
0011 | S 1 2 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm | M1 | 59.4 |  | 0
0012 | S 1 2 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | M2 | 2783 |  | 0
0013 | S 1 2 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | M1 | 101.2 |  | 0
1.1.3 Ostala preddela
| S 1 3 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | KOS | 0.5 |  | 0
0003 | S 1 3 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | KOS | 0.5 |  | 0
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1 Izkopi
| S 2 1 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 486.13 |  | 0
0002 | S 2 1 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 5274.27 |  | 0
0003 | S 2 1 223 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z odrivom do 100 m | M3 | 597 |  | 0
0004 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 43.6 |  | 0
1.2.2 Planum temeljnih tal
0001 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 15133.7 |  | 0
1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 | M2 | 11094 |  | 0
1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 118 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | M3 | 2519.5 |  | 0
0002 | S 2 4 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije | M3 | 5126.1 |  | 0
0003 | S 2 4 111 | Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 699.36 |  | 0
1.2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 3000.11 |  | 0
0002 | S 2 5 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 1025.13 |  | 0
0003 | S 2 5 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 766 |  | 0
0004 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 4791.24 |  | 0
0
1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | T | 602 |  | 0
0002 | S 2 9 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | T | 9011 |  | 0
0003 | S 2 9 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | T | 129.5 |  | 0
0004 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 10716.5 |  | 0
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
1.3.1 Nosilne plasti
0001 | S 3 1 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | M3 | 2747.5 |  | 0
0002 | S 3 1 642 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm | M2 | 8335 |  | 0
1.3.2 Obrabne plasti
0001 | S 3 2 591 | Cišcenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | M2 | 8335 |  | 0
0002 | S 3 2 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2 | M2 | 8335 |  | 0
0003 | S 3 2 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | M2 | 8335 |  | 0
1.3.4 Tlakovane obrabne plasti
0001 | S 3 4 1221 | Izdelava tlakovane obrabne plasti - mozaika iz tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8/8/8 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto | M2 | 100 |  | 0
0002 | S 3 4 912 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementne malte | M2 | 99 |  | 0
1.3.5 Robni elementi vozišč
0001 | S 3 5 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 1603.65 |  | 0
0002 | S 3 5 277 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz ......... | M1 | 6 |  | 0
0003 | S 3 5 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 382.23 |  | 0
0004 | S 3 5 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | M1 | 42 |  | 0
0005 | S 3 5 298 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/35/50 cm | KOS | 101.7 |  | 0
1.3.6 Bankine
0001 | S 3 6 134 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m | M3 | 897.3 |  | 0
|  | 1.4 ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
1.4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 231 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | M1 | 19.5 |  | 0
0002 | S 4 1 125 | Utrditev dna v debelini 30 cm z mačjimi glavami | M3 | 352.36 |  | 0
1.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 | S 4 2 114 | Izdelava vzdolžne in prečne plitve drenaže globine do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | M1 | 780.974 |  | 0
1.4.4 Jaški
0001 | S 4 4 122 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 55 |  | 0
0002 | S 4 4 822 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza, premer 40 cm, globine nad 1 do 2 m | KOS | 40 |  | 0
0003 | S 4 4 822 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm | KOS | 9 |  | 0
0004 | S 4 4 961 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | KOS | 42 |  | 0
1.4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | M1 | 8 |  | 0
0002 | S 4 5 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | M1 | 9.6 |  | 0
0003 | S 4 5 211 | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona premera 40 cm | KOS | 2 |  | 0
0004 | S 4 5 213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm | KOS | 4 |  | 0
REKAPITULACIJA faza ll
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
|  | 1.4 ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | skupaj z DDV |  |  |  | 0

## predračun_prom (hidden)
Projekt:829prom R3-712/1331 skozi naselje Podvinci PROMETNA OPREMA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Količina
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.3 Ostala preddela
0001 | S 1 3 221 | Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji | DNI | 60 |  | 0
|  | 1.6 OPREMA CEST |  |  |  | 0
1.6.1 Pokončna oprema cest
0001 | S 6 1 132 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm | KOS | 33 |  | 0
0002 | S 6 1 214 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm | KOS | 2 |  | 0
0003 | S 6 1 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm | KOS | 3 |  | 0
0004 | S 6 1 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | KOS | 3 |  | 0
0005 | S 6 1 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | KOS | 18 |  | 0
0006 | S 6 1 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | KOS | 8 |  | 0
0007 | S 6 1 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm | KOS | 2 |  | 0
0008 | S 6 1 246 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ....................... cevi s premerom / stranico ......... mm, dolge 3000 mm | KOS | 6 |  | 0
0009 | S 6 1 249 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ....................... cevi s premerom / stranico ......... mm, dolge 4500 mm | KOS | 9 |  | 0
0010 | S 6 1 442 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm | KOS | 2 |  | 0
0011 | S 6 1 451 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 600 mm | KOS | 2 |  | 0
0011 | S 6 1 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm | KOS | 3 |  | 0
| S 6 1 641 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 400 mm | KOS | 1 |  | 0
| S 6 1 641 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm | KOS | 8 |  | 0
0012 | S 6 1 642 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | KOS | 14 |  | 0
0013 | S 6 1 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm | KOS | 15 |  | 0
0014 | S 6 1 721 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost do 0,10 m2 | KOS | 11 |  | 0
0015 | S 6 1 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | KOS | 6 |  | 0
0016 | S 6 1 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | KOS | 19 |  | 0
0017 | S 6 1 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 | KOS | 1 |  | 0
0018 | S 6 1 725 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,71 do 1,00 m2 | KOS | 3 |  | 0
1.6.2 Označbe na voziščih
0001 | N 6 1 1 | Izdelava debeloslojne epoksidne prevleke SIGNO-cds-GRIP na kolesarski stezi v območju križišča na vozišču. Prevleka debeline 3-5 mm iz pigmentiranega epoksidnega veziva (ca3,0kg/m2) in obarvanega kremenčevega peska (granulacija 0,7-1,2 mm, RAL 3020) | M2 | 106.4 |  | 0
0002 | S 6 2 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm | M1 | 1178 |  | 0
0003 | S 6 2 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | M1 | 293 |  | 0
0004 | S 6 2 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm | M1 | 3304 |  | 0
0005 | S 6 2 251 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm | M1 | 168 |  | 0
0006 | S 6 2 168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2 | M2 | 225.6 |  | 0
0007 | S 6 2 224 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2 | M2 | 37.8 |  | 0
1.6.3 Oprema za vodenje prometa
0001 | S 6 3 122 | Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi | KOS | 29 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA |  | REKAPITULACIJA faza ll
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 1.6 OPREMA CEST |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | skupaj z DDV |  |  |  | 0

## predračun AP (hidden)
Projekt:829+A.P PODVINCI-AVT.POSTAJA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Količina
1 CESTNA DELA
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.1 Geodetska dela
| S 1 1 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | KOS | 4 |  | 0
0002 | S 1 1 651 | Posnetek obstoječega objekta | URA | 8 |  | 0
1.1.2 Čiščenje terena
0001 | S 1 2 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno | M2 | 0 |  | 0
1.1.3 Ostala preddela
0001 | S 1 3 221 | Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji | KOS
0002 | S 1 3 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | KOS
0003 | S 1 3 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | KOS
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem | M3
0002 | S 2 1 234 | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3
1.2.2 Planum temeljnih tal
0001 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 445.9 |  | 0
1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
0001 | S 2 3 323 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm | M2 | 419 |  | 0
1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije | M3
0002 | S 2 4 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije | M3 | 104.57 |  | 0
1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | T
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
1.3.1 Nosilne plasti
0001 | S 3 1 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | M3 | 105 |  | 0
0002 | S 3 1 642 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm | M2 | 445.9 |  | 0
1.3.2 Obrabne plasti
0001 | S 3 2 591 | Cišcenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | M2 | 445.9 |  | 0
0002 | S 3 2 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2 | M2 | 445.9 |  | 0
0003 | S 3 2 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | M2 | 445.9 |  | 0
1.3.5 Robni elementi vozišč
0001 | S 3 5 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | M1 |  |  | 0
0002 | S 3 5 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 |  |  | 0
|  | 1.4 ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
1.4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 242 | Izdelava asfaltne mulde iz BNOP 0/16 mm, debeline 6 cm in širine 50 cm | M1 | 183.61 |  | 0
1.6 OPREMA CEST
1.6.6 Druga prometna oprema
0001 | N 1 1 101 | Dobava in montaža tipskega objekta avtobusnega postakjališča skladno z celostno podobo. | KOS | 4 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA |  | REKAPITULACIJA faza ll
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
|  | 1.4 ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
|  | 1.6 OPREMA CEST |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | skupaj z DDV |  |  |  | 0

## predračun KPZ (hidden)
Projekt:829+KPZ PODVINCI-PEŠ.KOLES.POT,OGRAJE
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Količina
1 CESTNA DELA
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.1 Geodetska dela
0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 1.622 |  | 0
0002 | S 1 1 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | KOS | 53 |  | 0
0003 | S 1 1 311 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 | KOS | 24 |  | 0
0004 | S 1 1 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | KOS | 1 |  | 0
0005 | S 1 1 323 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 | KOS | 0.5 |  | 0
0006 | S 1 1 651 | Posnetek obstoječega objekta | URA | 20 |  | 0
1.1.2 Čiščenje terena
0001 | S 1 2 112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno | M2 |  |  | 0
1.1.3 Ostala preddela
0001 | S 1 3 221 | Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji | KOS |  |  | 0
0002 | S 1 3 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | KOS |  |  | 0
0003 | S 1 3 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | KOS |  |  | 0
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 175 |  | 0
0002 | S 2 1 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 35 |  | 0
0003 | S 2 1 234 | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 553.6 |  | 0
0004 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 1224.04 |  | 0
1.2.2 Planum temeljnih tal
0001 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2
0002 | S 2 3 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2 | M2 | 2914 |  | 0
1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 2122c | Zasipanje zidu z naravno pridobljeno težko zemljino - plast < 20 cm - strojno | M3 | 1133.39 |  | 0
0001 | S 2 4 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije | M3 | 1074 |  | 0
1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | T |  |  | 0
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
1.3.1 Nosilne plasti
0001 | S 3 1 112 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 21 do 30 cm | M3 | 208.95 |  | 0
0002 | S 3 1 1121 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini od 21 do 30 cm (grejder) | M3 | 2187.19 |  | 0
0002 | S 3 1 834 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 7 cm (mešana površina) | M2 | 1683 |  | 0
1.3.2 Obrabne plasti
0001 | S 3 2 256 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred bituminizirane zmesi A5, v debelini 5 cm | M2 | 6099.3 |  | 0
1.3.5 Robni elementi vozišč
0001 | S 3 5 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | M1 | 549.07 |  | 0
0002 | S 3 5 231 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | M1 | 1320 |  | 0
1.3.6 Bankine
0001 | S 3 6 122 | Izdelava bankine iz prodca, široke 0,51 do 0,75 m | M3 | 114.36 |  | 0
|  | 1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
1.5.1 Tesarska dela
0001 | S 5 1 311 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m | M2 | 2418.3 |  | 0
1.5.2 Dela z jeklom za ojačitev
0001 | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | KG | 45905 |  | 0
1.5.3 Dela s cementnim betonom
0001 | S 5 3 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | M3 | 93 |  | 0
0002 | S 5 3 132 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (parapetni zid) | M3 | 357 |  | 0
0003 | S 5 3 133 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 (temelj zidu) | M3 | 255 |  | 0
1.5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
0001 | S 5 8 232 | Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm | M1 | 954.1 |  | 0
0002 | S 5 8 211 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm | M1 | 0 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA |  | REKAPITULACIJA faza ll
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
|  | 1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | skupaj z DDV |  |  |  | 0

## predračun SC (hidden)
Projekt:829+s.c PODVINCI STRANSKA CESTA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
1 CESTNA DELA
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.1 Geodetska dela
0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 0.3694 |  | 0
0002 | S 1 1 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | KOS | 24 |  | 0
0003 | S 1 1 651 | Posnetek obstoječega objekta | URA | 23 |  | 0
1.1.2 Čiščenje terena
0001 | S 1 2 142 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno | M2 | 268.7 |  | 0
1.1.3 Ostala preddela
0001 | S 1 3 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | KOS
0002 | S 1 3 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov | KOS
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 57.22 |  | 0
0002 | S 2 1 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 1141.5 |  | 0
1.2.2 Planum temeljnih tal
0001 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 2543.5 |  | 0
1.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 | M2 | 2543.5 |  | 0
1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije | M3 | 1674.01 |  | 0
1.2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 22.5 |  | 0
0002 | S 2 5 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 155 |  | 0
0003 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 177.7 |  | 0
1.2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 1141.5 |  | 0
0002 | S 2 9 151 | Odlaganje odpadne zemljine | T | 1598.06 |  | 0
0003 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije | M3 | 57.22 |  | 0
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
1.3.1 Nosilne plasti
0001 | S 3 1 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | M3 | 386.49 |  | 0
0002 | S 3 1 344 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 8 cm | M2 | 1964.5 |  | 0
1.3.2 Obrabne plasti
0001 | S 3 2 263 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm | M2 | 1964.5 |  | 0
1.3.5 Robni elementi vozišč
0001 | S 3 5 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 8 |  | 0
1.3.6 Bankine
0001 | S 3 6 134 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m | M3 | 776.56 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA |  | REKAPITULACIJA faza ll
|  | 1.1 PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | skupaj z DDV |  |  |  | 0

## PREDRAČUN ODV1 (hidden)
Projekt:829ODV1 R3-712 Žihlava - Rogoznica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Podvinci (zaledne vode)
Projekt:
Odsek:
Načrt:
Faza: |  | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 88 |  | 0
0002 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 283 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 91 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 476 |  | 0
0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 476 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 345 |  | 0
Opomba: Iz izkopa
0002 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 192 |  | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 237 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | M1 | 40 |  | 0
0002 | S 4 1 372 | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu | KOS | 2 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | S 4 3 294 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 30 cm | M1 | 12 |  | 0
0002 | S 4 3 297 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 60 cm | M1 | 19 |  | 0
0003 | S 4 3 324 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 12 |  | 0
0004 | S 4 3 327 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 65 |  | 0
4.4 Jaški
0001 | S 4 4 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 2 |  | 0
0002 | S 4 4 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 2 |  | 0
4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | M1 | 17 |  | 0
0002 | S 4 5 132 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | M1 | 17 |  | 0
0003 | S 4 5 213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm | KOS | 2 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN ODV2 (hidden)
Projekt:829ODV2 R3-712 Žihlava - Rogoznica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Podvinci (zaledne vode)
Projekt:
Odsek:
Načrt:
Faza: |  | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 33 |  | 0
0002 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 140 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 107 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 167 |  | 0
0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 167 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 252 |  | 0
Opomba: Iz izkopa
0002 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 140 |  | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 372 | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu | KOS | 1 |  | 0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 | S 4 2 165 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | M1 | 167 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | S 4 3 293 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 25 cm | M1 | 25 |  | 0
Opomba: Obbetoniranje DK250 pod hišnimi priključki
0002 | S 4 3 296 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 50 cm | M1 | 19 |  | 0
0003 | S 4 3 326 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 77 |  | 0
4.4 Jaški
0001 | S 4 4 131 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m | KOS | 6 |  | 0
0002 | S 4 4 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 2 |  | 0
0003 | S 4 4 823 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | KOS | 6 |  | 0
0004 | S 4 4 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 2 |  | 0
4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 111 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 30 cm | M1 | 13 |  | 0
0002 | S 4 5 131 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 50 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | M1 | 13 |  | 0
Opomba: Obbetoniranje prepusta fi 30
0003 | S 4 5 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | KOS | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN ODV3 (hidden)
Projekt:829ODV3 R3-712 Žihlava - Rogoznica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Podvinci (zaledne vode)
Projekt:
Odsek:
Načrt:
Faza: |  | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 52 |  | 0
0002 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 382 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 281 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 245 |  | 0
0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 245 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 182 |  | 0
Opomba: Iz izkopa
0002 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 101 |  | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 372 | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu | KOS | 3 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | S 4 3 115 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 93 |  | 0
0002 | S 4 3 116 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 132 |  | 0
0003 | S 4 3 295 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 40 cm | M1 | 37 |  | 0
0004 | S 4 3 296 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 50 cm | M1 | 14 |  | 0
4.4 Jaški
0001 | S 4 4 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 4 |  | 0
0002 | N 4 4 101 | Izdelava in dobava usedalnika - jaška meteornih vod iz AB dimenzij 1,2 x 0,6m, globine 1,5m skupaj s pohodno mežo dim. 1,2 x 0,6m. | KOS | 2 |  | 0
0003 | S 4 4 432 | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 2 |  | 0
0004 | S 4 4 845 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm | KOS | 2 |  | 0
0005 | S 4 4 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 3 |  | 0
0006 | S 4 4 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 1 |  | 0
4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm | KOS | 2 |  | 0
0002 | S 4 5 141 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 40 cm | M1 | 36 |  | 0
Opomba: Prepust iz treh cevi polipropilena fi 30
REKAPITULACIJA
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN ODV4 (hidden)
Projekt:829ODV4 R3-712 Žihlava - Rogoznica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Podvinci (zaledne vode)
Projekt:
Odsek:
Načrt:
Faza: |  | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 31 |  | 0
0002 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 208 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 143 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 141 |  | 0
0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 141 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 117 |  | 0
Opomba: Iz izkopa
0002 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 65 |  | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | N 4 1 101 | Čiščenje obstoječega jarka | M1 | 35 |  | 0
0002 | S 4 1 237 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | M1 | 27 |  | 0
0003 | S 4 1 372 | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu | KOS | 5 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | N 4 3 101 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 80 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 67 |  | 0
0002 | S 4 3 115 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 12 |  | 0
0003 | S 4 3 295 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 40 cm | M1 | 8 |  | 0
4.4 Jaški
0001 | S 4 4 182 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 4 |  | 0
0002 | S 4 4 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 6 |  | 0
4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | M1 | 40 |  | 0
0002 | S 4 5 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | KOS | 3 |  | 0
0003 | S 4 5 214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | KOS | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN ODV5 (hidden)
Projekt:829ODV5 R3-712 Žihlava - Rogoznica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Podvinci (zaledne vode)
Projekt:
Odsek:
Načrt:
Faza: |  | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 30 |  | 0
0002 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 40 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 5 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 125 |  | 0
0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 125 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 63 |  | 0
Opomba: Iz izkopa
0002 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 35 |  | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 372 | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu | KOS | 2 |  | 0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
0001 | S 4 2 165 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | M1 | 30 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | S 4 3 293 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 25 cm | M1 | 5 |  | 0
Opomba: Obbetoniranje DK250 pod hišnimi priključki
4.4 Jaški
0001 | S 4 4 131 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m | KOS | 1 |  | 0
0002 | S 4 4 823 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | KOS | 1 |  | 0
4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | M1 | 11 |  | 0
0002 | S 4 5 132 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | M1 | 10 |  | 0
0003 | S 4 5 213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm | KOS | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN ODV6 (hidden)
Projekt:829ODV6 R3-712 Žihlava - Rogoznica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Podvinci (zaledne vode)
Projekt:
Odsek:
Načrt:
Faza:
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 4 |  | 0
0002 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 32 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 27 |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | T | 9 |  | 0
Opomba: Iz izkopa
0002 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 5 |  | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 372 | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu | KOS | 2 |  | 0
4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | M1 | 19 |  | 0
0002 | S 4 5 131 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 50 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | M1 | 13 |  | 0
0003 | S 4 5 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | KOS | 2 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN ODV7 (hidden)
Projekt:829ODV7 R3-712 Žihlava - Rogoznica, rekonstrukcija ceste skozi naselje Podvinci (zaledne vode)
Projekt:
Odsek:
Načrt:
Faza: |  | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje
0001 | S 4 1 372 | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu | KOS | 3 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | S 4 3 337 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 2 |  | 0
4.4 Jaški
0001 | S 4 4 182 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 1 |  | 0
0002 | S 4 4 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 1 |  | 0
4.5 Prepusti
0001 | S 4 5 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | M1 | 16 |  | 0
0002 | S 4 5 115 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm | M1 | 10 |  | 0
0003 | S 4 5 132 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | M1 | 16 |  | 0
0004 | S 4 5 133 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | M1 | 10 |  | 0
0005 | S 4 5 213 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm | KOS | 2 |  | 0
0006 | S 4 5 214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | KOS | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN VODOVOD (hidden)
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV št. načrta 829-V - FAZA II
Zap. st. elem. | Opis postavke | Enota mere | Količina | cena na enoto | cena skupaj
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | m1 | 252 |  | 0
Zakoličba trase vodovoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih Æ4 cm.
| 1.02 | kom | 25 |  | 0
Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
| 1.03 | kom | 4 |  | 0
Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Opomba:Obračun po dejanskih stroških.
1.04
| Priprava gradbišča | kom | 1 |  | 0
1.05
| Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov | kom | 3 |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 705 |  | 0
Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Povprečna globina izkopa znaša 1,5 m.
| 2.02 | m3 | 21 |  | 0
Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje. Opomba: Računamo 1,0 m3/spoj.
| 2.03 | m2 | 252 |  | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti ± 3 cm.
| 2.04 | m3 | 32 |  | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10 cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.05 | m3 | 155 |  | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.06 | m3 | 512 |  | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.07 | m3 | 193 |  | 0
Odvoz odvečne zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem.
3.0 | MONTAŽNA DELA
| 3.01 | m1
Nabava, dobava,vgradnja cevi iz duktilne litine klase K9 ali C40 po EN 545 zunanja zaščita vroče cinkanje, notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom PN 16 bar
| DN100 |  | 165 |  | 0
| DN150 |  | 22 |  | 0
| DN300 |  | 65 |  | 0
| 3.02 | kom
Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom in nerjavnimi vijakI
| EV DN80 |  | 3 |  | 0
| EV DN100 |  | 3 |  | 0
| EV DN150 |  | 1 |  | 0
| EV DN300 |  | 1 |  | 0
| NH DN80 |  | 3 |  | 0
| 3.03 | kom
Dobava, transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim materialom in nerjavnimi vijaki :
| E DN300 |  | 2 |  | 0
| E DN150 |  | 2 |  | 0
| E DN100 |  | 3 |  | 0
| MMA 100/80 |  | 1 |  | 0
| MMA 150/80 |  | 1 |  | 0
| MMA 300/80 |  | 1 |  | 0
| N DN80 |  | 3 |  | 0
| F DN300 |  | 2 |  | 0
| MMK 100/45 |  | 4 |  | 0
| MMK 100/11 |  | 1 |  | 0
| MMK 100/22 |  | 1 |  | 0
| MMK 150/45 |  | 3 |  | 0
| MMK 300/45 |  | 3 |  | 0
| MMK 300/22 |  | 3 |  | 0
| FFK 100/45 |  | 2 |  | 0
| FF 100/3500 |  | 1 |  | 0
| T 300/100 |  | 2 |  | 0
| 3.04 | kom
Dobava, vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, NP 16, ISO 3221
| univerzalna spojka DN100 |  | 3 |  | 0
| univerzalna spojka DN150 |  | 2 |  | 0
| univerzalna spojka DN300 |  | 2 |  | 0
3.05
Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
| DN100 |  | 1 |  | 0
| DN150 |  | 1 |  | 0
| DN300 |  | 2 |  | 0
| 3.06 | kom
Navezava hišnih priključkov v kompletu z navrtnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo l=15 m1, PN 10 bar , vgradno garnituro, cestno kapo in PE jaškom
| HP DN 32 z tipskim PE jaškom |  | 5 |  | 0
| 3.07 | kom
| Dobava in vgradnja cestnih kap (predvidene so cestne kape s teleskopsko prilagodljivo višino) |  | 8 |  | 0
| 3.08 | m1
Dobava in vgradnja jeklene zaščitne cevi vklučno z tesnili, drsniki in manšetami. Opomba: komplet
| DN200 |  | 28 |  | 0
| DN250 |  | 8 |  | 0
| DN450 |  | 12 |  | 0
3.09
| Dobava in polaganje signalnega tlaka nad cevovodom | m1 | 252 |  | 0
4.0 | TUJE STORITVE
| 4.01 | ura | 25 |  | 0
Projektantski nadzor.
| 4.02 | kom | 1 |  | 0
Izdelava načrta PID-a.
| 4.03 | kom | 1 |  | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
4.04
| Dezinfekcija in izpiranje cevovoda | m1 | 252 |  | 0
4.05
| Tlačni preizkus cevovoda | m1 | 252 |  | 0
4.06
| Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kom | 3 |  | 0
4.07
| Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## REKAPITULAC
PREDRAČUN GRADBENIH DEL ZA UREDITEV
EE OMREŽJA IN JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBJEKTU,
JR, NNO Podvinci
| Opis dela: | Vrednost €
1 | POPIS DEL JR PODVINCI (DRSI)
2 | POPIS DEL DOVOD JR PODVINCI (DRSI)
3 | POPIS DEL JR PODVINCI (Občina) - 2.ETAPA
4 | POPIS DEL DOVOD JR PODVINCI (Občina)
5 | UREDITEV NN OMREŽJA - TP PODVINCI 1
6 | UREDITEV NN OMREŽJA - TP PODVINCI 3 - ribnik
Skupaj brez DDV
22% DDV
SKUPAJ

## predračun CR (DRSI)
POPIS DEL JR PODVINCI (DRSI)
A) | Pripravljalna dela | EM | količina | cena | znesek skupaj
1. | Zavarovanje gradbišča (delno)- jarek, jame, uvozi | m | 440
2. | Zakoličba KTV, PTT, plin… | kom | 4
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj za
kandelaber 9m, dim.0.8*0.8*1.2 m
| (N.5.1) dobava, izkop in postavitev | kom | 8
02. | Betonski montažni temelj za ločni
kandelaber 9m, dim.0.8*0.8*1.5 m
| (N.5.2) dobava, izkop in postavitev | kom | 5
03. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m | m | 392
04. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje v deb. 20 cm
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m | m | 392
05. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,
obbetoniranje cevi 2xPC-E/110
(beton MB10, 96m3, 6.5m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (2xfi110mm BETON) | m | 48
06. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku | m | 440
07. | Izkop in zasip jame zaprostostoječo omarico | kom | 1
08. | Izkop in zasip jame za kabelske
| rezerve | kom | 1
09. | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom takse (naročniku je potrebno oddat evidenčne liste za prevzem odvečnega materiala in odpadkov). | m3 | 50 |  | __________
skupaj:
POPIS DEL DOVOD JR PODVINCI (DRSI)
A) | Pripravljalna dela (dovod) | EM | količina | cena | znesek skupaj
1. | Zavarovanje gradbišča (delno)- jarek, jame, uvozi | m | 350
2. | Zakoličba KTV, PTT, plin… | kom | 4
B) | Gradbena dela (dovod)
01. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m | m | 350
02. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje v deb. 20 cm
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m | m | 350
03. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku | m | 700
04. | Izkop in zasip jame zaprostostoječo omarico | kom | 1
05. | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom takse (naročniku je potrebno oddat evidenčne liste za prevzem odvečnega materiala in odpadkov). | m3 | 35 |  | ____________
skupaj:
87.5

## predračun CR (obcina)
POPIS DEL JR PODVINCI (Občina) - 2.ETAPA
A) | Pripravljalna dela | EM | količina | cena | znesek skupaj
1. | Zavarovanje gradbišča (delno)- jarek, jame, uvozi | m | 1016
2. | Zakoličba KTV, PTT, plin… | kom | 4
B) | Gradbena dela
01. | Betonski montažni temelj za
kandelaber 9m, dim.0.8*0.8*1.2 m
| (N.5.1) dobava, izkop in postavitev | kom | 30
02. | Betonski montažni temelj za ločni
kandelaber 9m, dim.0.8*0.8*1.5 m
| (N.5.2) dobava, izkop in postavitev | kom | 4
03. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m | m | 859
04. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m | m | 859
05. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,
obbetoniranje cevi 2xPC-E/110
(beton MB10, 40m3, 314m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
| kanalizacije (2xfi110mm BETON) | m | 157
06. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku | m | 2032
07. | Izkop in zasip jame zaprostostoječo omarico | kom | 1
08. | Izkop in zasip jame za kabelske
| rezerve | kom | 2
09. | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom takse (naročniku je potrebno oddat evidenčne liste za prevzem odvečnega materiala in odpadkov). | m3 | 120 |  | ___________
skupaj:
POPIS DEL DOVOD JR PODVINCI (Občina)
A) | Pripravljalna dela (dovod) | EM | količina | cena | znesek skupaj
1. | Zavarovanje gradbišča (delno)- jarek, jame, uvozi | m | 20
B) | Gradbena dela (dovod)
01. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm)
| zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m | m | 20
02. | Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
| za jarek dim: 0.4 x 0.8 m | m | 20
03. | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku | m | 40
04. | Izkop in zasip jame zaprostostoječo omarico | kom | 2
05. | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom takse (naročniku je potrebno oddat evidenčne liste za prevzem odvečnega materiala in odpadkov). | m3 | 2 |  | ___________
skupaj:

## PREDRAČUN NNO 1
UREDITEV NN OMREŽJA - TP PODVINCI 1
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | CENA/SKUPAJ
1 | Pripravljalna dela
1.1 | Zakoličba trase komunalnih naprav pri križanjih EE vodov z ostalimi komunalnimi vodi (uradna zakoličba in sodelovanje upravljavcev) | kpl | 1
1.2 | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m | 748
2 | Gradbena dela (dobava in polaganje)
2.1 | Strojni izkop, strojni zasip in delno planiranje kabelskega jarka dimenzij 0.40 x 0.80 m: | m | 323
2.2 | Strojni izkop, strojni zasip in delno planiranje kabelskega jarka dimenzij 0.4 x 1.00 m: | m | 187
2.3 | Ročni izkop, ročni zasip in delno planiranje kabelskega jarka dimenzij 0.4 x 1.15 m: | m | 50
2.4 | Strojni izkop, strojni zasip in delno planiranje kabelskega jarka dimenzij 0.5 x 1.00 m: | m | 135
2.5 | Strojni izkop, strojni zasip in delno planiranje kabelskega jarka dimenzij 0.5 x 1.15 m: | m | 53
2.6 | Dobava in polaganje plastične cevi za kabel fi 110 mm (gibljiva - zunaj rebrasta, znotraj gladka) | m | 1211
2.7 | Polaganje opozorilnega traku nad 500 m, | m | 1496
2.8 | Izdelava kabelske blazine globine 0.20 m in širine 0.40 m. | m | 240
2.9 | Dobava in obbetoniranje kabelskih cevi z betonom MB 10 | m3 | 49
2.10 | Ročni odkop (jarek dim. 0.4×0.8m), zasip, delno planiranje in dodatna mehanska zaščita obstoječih kablov, ki križajo cesto s cevjo fi 110mm in obbetoniranjem z betonom MB10 zaradi širitve ceste in izgradnje pločnikov | m | 10
2.11 | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dimenzij 1,2×1,2×1,2 m (svetle mere) s pokrovom težke izvedbe dimenzij 0,60×0,60, napis ELEKTRIKA, komplet z vsemi deli | kos | 9
2.12 | Izkop in zasip jame za kabelske spojke | kos | 6
2.13 | Izkop in zasip jame za leseni A-drog<=10 m, brez drogovnikov, dim. 4.20x1.00x1.60 m, strojni izkop in zasip: | kos | 2
2.14 | Izkop in zasip jame za omarico. | kos | 6
2.15 | Strojni izkop, ročni zasip in planiranje jarka za ozemljitve dimenzij 0.40 x 0.60 m: | m | 40
2.16 | Montaža nove priključno merilne omarice PMO v fasado objekta komplet z vsemi gradbenimi deli | kos | 4
2.17 | Demontaža lesenih A-drogov | kos | 5
2.18 | Demontaža lesenih n-drogov | kos | 5
2.19 | Demontaža lesenih n-drogov s sidrom | kos | 2
2.20 | Demontaža lesenih n-drogov s podporo | kos | 2
2.21 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom takse (naročniku je potrebno oddat evidenčne liste za prevzem odvečnega materiala in odpadkov). | m3 | 80
5 | Zaključna dela
5.1 | Označevanje trase kablovoda s smernimi kamni | kos | 10
SKUPAJ 1 do 5

## PREDRAČUN NNO 3
UREDITEV NN OMREŽJA - TP PODVINCI 3 - ribnik
izvod 3 (izvodi iz obstoječe PS-RO 2.3)
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | CENA (EUR)
1 | Pripravljalna dela
1.1 | Zakoličba trase komunalnih naprav pri križanjih EE vodov z ostalimi komunalnimi vodi (uradna zakoličba in sodelovanje upravljavcev) | kpl | 1
2 | Gradbena dela (dobava in polaganje)
2.1 | Strojni izkop, strojni zasip in delno planiranje kabelskega jarka dimenzij 0.5 x 1.15 m: | m | 210
2.2 | Dobava in polaganje plastične cevi za kabel fi 110 mm (gibljiva - zunaj rebrasta, znotraj gladka) | m | 600
2.3 | Polaganje opozorilnega traku nad 500 m, | m | 210
2.4 | Dobava in obbetoniranje kabelskih cevi z betonom MB 10 | m3 | 5
2.5 | Ročni odkop (jarek dim. 0.4×0.8m), zasip, delno planiranje in dodatna mehanska zaščita obstoječih kablov, ki križajo cesto s cevjo fi 110mm in obbetoniranjem z betonom MB10 zaradi širitve ceste in izgradnje pločnikov | m | 20
2.6 | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dimenzij 1,2×1,2×1,2 m (svetle mere) s pokrovom težke izvedbe dimenzij 0,60×0,60, napis ELEKTRIKA, komplet z vsemi deli | kos | 1
2.7 | Izkop in zasip jame za kabelske spojke | kos | 4
2.8 | Strojni izkop, strojni zasip in planiranje jarka za ozemljitve dimenzij 0.40 x 0.60 m: | m | 40
2.9 | Montaža nove priključno merilne omarice PMO v fasado objekta komplet z vsemi gradbenimi deli | kos | 1
2.10 | Izkop in zasip jame za omarico | kos | 2
2.11 | Demontaža lesenih A-drogov | kos | 3
2.12 | Demontaža lesenih n-drogov | kos | 2
2.13 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom takse (naročniku je potrebno oddat evidenčne liste za prevzem odvečnega materiala in odpadkov). | m3 | 20
5 | Zaključna dela
5.1 | Označevanje trase kablovoda s smernimi kamni | kos | 6
SKUPAJ 1 do 5

## PREDRAČUN METEORNA (hidden)
Projektantski predračun s rekapitulacijo stroškov
Zap. st. elementa | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena/kos | VREDNOST (€) | Opomba
1.0 | PREDDELA
| 1.01 | kos | 45 |  | 0
Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov in lovilca olj s situativnim in višinskim zavarovanjem.
| 1.02 | m1 | 986 |  | 0
Zakoličba in zavarovanje trase primarnega komunalnega kanala.
2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | m3 | 2760 |  | 0
Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,5 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z 60° razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje.
| 2.02 | m2 | 1190 |  | 0
Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| 2.03 | m3 | 136 |  | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.04 | m3 | 1120 |  | 0
Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
| 2.05 | m3 | 1352 |  | 0
Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa.
| 2.06 | m3 | 1408 |  | 0
Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem.
3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
| 3.01 | m1 | 230 |  | 0
Izdelava, transport in polaganje kanalizacije iz gladkih debelostenskih PP (polipropilenskih) cevi na podolžno plast iz peska, DN 200 mm klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476 TIP B, vključno s spojkami in tesnili.
| 3.02 | m1 | 485 |  | 0
Izdelava, transport in polaganje kanalizacije iz gladkih debelostenskih PP (polipropilenskih) cevi na podolžno plast iz peska, DN 250 mm klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476 TIP B, vključno s spojkami in tesnili.
| 3.03 | m1 | 139 |  | 0
Izdelava, transport in polaganje kanalizacije iz gladkih debelostenskih PP (polipropilenskih) cevi na podolžno plast iz peska, DN 400 mm klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476 TIP B, vključno s spojkami in tesnili.
| 3.04 | m1 | 178 |  | 0
Izdelava, transport in polaganje kanalizacije iz gladkih debelostenskih PP (polipropilenskih) cevi na podolžno plast iz peska, DN 500 mm klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476 TIP B, vključno s spojkami in tesnili.
| 3.05 | m1 | 155 |  | 0
Izdelava, transport in polaganje kanalizacije iz gladkih debelostenskih PP (polipropilenskih) cevi na podolžno plast iz peska, DN 600 mm klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476 TIP B, vključno s spojkami in tesnili.
| 3.06 | m1 | 180 |  | 0
Polno obbetoniranje cevi PP DN 200 mm s cementnim betonom C25/30, v debelini 10 cm, z dobavo in transportom betona. Opomba: obbetoniranje cevi pod voziščem.
| 3.07 | m1 | 74 |  | 0
Polno obbetoniranje cevi PP DN 400 mm s cementnim betonom C25/30, v debelini 17 cm, z dobavo in transportom betona. Opomba: obbetoniranje cevi pod voziščem.
| 3.08 | m1 | 155 |  | 0
Polno obbetoniranje cevi PP DN 500 mm s cementnim betonom C25/30, v debelini 17 cm, z dobavo in transportom betona. Opomba: obbetoniranje cevi pod voziščem.
| 3.09 | m1 | 11 |  | 0
Polno obbetoniranje cevi PP DN 600 mm s cementnim betonom C25/30, v debelini 17 cm, z dobavo in transportom betona. Opomba: obbetoniranje cevi pod voziščem.
| 3.10 | kos | 29 |  | 0
| Izdelava revizijskega jaška iz polipropilena DN 800 mm, po standardu SIST EN 139598-2, vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2,0 m. |  |  |  |  | Na jaških katerih pokrovi so pozicionirani v povozne površine se vgradijo dilatacijske plošče iz armiranega poliestra - 2 kom
| 3.11 | kos | 8 |  | 0
Izdelava revizijskega jaška iz polipropilena DN 1000 mm, po standardu SIST EN 139598-2, vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2,0 m.
| 3.12 | kos | 8 |  | 0
| Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2,0 m. AB DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917 |  |  |  |  | Na jaških katerih pokrovi so pozicionirani v povozne površine se vgradijo dilatacijske plošče iz armiranega poliestra - 6 kom
| 3.13 | kos | 37 |  | 0
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm.
| 3.14 | kos | 8 |  | 0
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm.
| 3.15 | kos | 1 |  | 0
Izdelava poševne betonske iztočne glave na iztoku cevi krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 40 cm.
| 3.16 | kos | 1 |  | 0
Izdelava poševne betonske iztočne glave na iztoku cevi krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 20 cm.
| 3.17 | kom | 29 |  | 0
Izdelava priključevanja prečnih cevi iz polipropilena DN 200 mm na projektirano meteorno kanalizacijo iz polipropilenskih cevi DN 250 mm s PP fazonskimi komadi DN 200/250 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in priključkov.
| 3.18 | kom | 8 |  | 0
Izdelava priključevanja prečnih cevi iz polipropilena DN 200 mm na projektirano meteorno kanalizacijo iz polipropilenskih cevi DN 400 mm s PP fazonskimi komadi DN 200/400 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in priključkov.
| 3.19 | kom | 9 |  | 0
Izdelava priključevanja prečnih cevi iz polipropilena DN 200 mm na projektirano meteorno kanalizacijo iz polipropilenskih cevi DN 500 mm s PP fazonskimi komadi DN 200/400 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in priključkov.
| 3.2 | kom | 5 |  | 0
Izdelava priključevanja prečnih cevi iz polipropilena DN 200 mm na projektirano meteorno kanalizacijo iz polipropilenskih cevi DN 600 mm s PP fazonskimi komadi DN 200/400 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in priključkov.
| 3.21 | kom | 1 |  | 0
Nabava, transport in vgrajevanje (izkop, podložni beton, spust, zasip) kompaktnega tipskega usedalnika in koalescentnega separatorja ogljikovodikov brez razbremenilnika, nazivne velikosti NV 10, izdelanega v skladu EN 858-1, klasa I, (<5 mg/l) Opomba: komplet.
| 3.22 | kom | 1 |  | 0
Nabava, transport in vgrajevanje (izkop, podložni beton, spust, zasip) kompaktnega tipskega usedalnika in koalescentnega separatorja ogljikovodikov brez razbremenilnika, nazivne velikosti NV 65, izdelanega v skladu EN 858-1, klasa I, (<5 mg/l) Opomba: komplet.
| 3.23 | kom | 40 |  | 0
| Nabava, transport in izvedba ponikovalnega polja iz ponikovalnih komor (dimenzije: š=0,6m; d=1,20m in v=0,30), vključno z pranim drobljencevm in geotekstilom - komplet. |  |  |  |  | Minimalni volumen ponikalnega polja mora znašati 9.5m3
| 3.24 | kos | 3 |  | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala s projektiranim komunalnim vodom (elektro) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.25 | kos | 15 |  | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala s projektiranim komunalnim vodom (KRS) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.26 | kos | 12 |  | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala s projektiranim komunalnim vodom (TK) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.27 | kos | 3 |  | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala s projektiranim komunalnim vodom (JR) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.28 | kos | 3 |  | 0
Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala s projektiranim komunalnim vodom (vodovod) vključno z potrebnim zavarovanjem.
| 3.29 | m1 | 1190 |  | 0
Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 250, 300, 400, 500 in 600 mm po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.30 | kos | 45 |  | 0
Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800 in DN 1000 po veljavnem slovenskem standardu.
| 3.31 | m2 | 5 |  | 0
Tlakovanje brežine s tlakom v debelini 15cm na podložno plast cementnega betona debeline 20cm
6.0 | TUJE STORITVE
| 6.01 | ura | 10 |  | 0
Projektantski nadzor.
| 6.02 | kom | 1 |  | 0
Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji
| 6.03 | kom | 1 |  | 0
Izdelava projekta izvedenih del (PID)
| 6.04 | kom | 1 |  | 0
Katasterska situacija za GJI
| Meteorna kanalizacija skupaj |  |  |  | 0

## PREDRAČUN FEKALNA N0 (hidden)
Projekt: | 829
Odsek: | Regionalna cesta R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptu)
Objekt: | 1331 skozi naselje Podvinci od km 17+500 do km 19+760 rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika
Načrt: | Načrt komunalne kanalizacije
Faza: |  | Predračun z rekapitulacijo stroškov KOMUNALNA KANALIZACIJA N0
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
1.1 Geodetska dela
0001 | N 1 0 001 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaško s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 10 |  | 0
0002 | N 1 0 002 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 167 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
0001 | N 2 0 001 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,5 m in globine do 2,5 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 525 |  | 0
0004 | N 2 0 004 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 250 |  | 0
0006 | N 2 0 006 | Dobava in vgraditev betona C12/15 za betonsko ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 47 |  | 0
0007 | N 2 0 007 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 120 |  | 0
0008 | N 2 0 008 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 330 |  | 0
0009 | N 2 0 009 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 200 |  | 0
|  | 3 ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA |  |  | ODVODNJAVANJE IN MONT. DELA SKUPAJ: | 0
GRAVITACIJSKI VOD
0002 | N 3 0 002 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili.
|  | PVC DN 250 | m1 | 167 |  | 0
0011 | N 1 1 113 | Izdelava nastavka za izvedbo hišnega priključka na predviden revizijski jašek, vključno z izvedbo kronske navrtave, gumi tesnila,... - komplet. Nastavek se na koncu zablendira. Vključno z cevjo PVC DN 160, ki poteka do parcelne meje (cca. 12m) | KOS | 5 |  | 0
0012 | N 3 0 003 | Polno obbetoniranje cevi kanalizacijskega voda s cementnim betonom C25/30, v debelini 13 cm, z dobavo in transportom betona. Opomba: obbetoniranje cevi pod voziščem. | m1 | 5 |  | 0
DN 250
0001 |  | Navezava predvidenega kanalskega niza (PVC DN250) na obstoječ jaške (ABC DN1000); kronska navrtava, tesneneje in z vsemi deli; komplet | KOS | 1 |  | 0
JAŠKI
0004 | N 3 0 004 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,5 - 2,5 m.
|  | AB DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917 | kos | 10 |  | 0
Križanja z drugimi komunalnimi vodi
0004 | N 3 0 004 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z obstoječim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
|  | Elektro vod | kos | 1 |  | 0
|  | TK | kos | 1 |  | 0
|  | KRS (CATV) | kos | 1 |  | 0
0004 | N 3 0 004 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
|  | Elektro vod | kos | 3 |  | 0
|  | Vodovod | kos | 1 |  | 0
|  | TK | kos | 2 |  | 0
|  | KRS (CATV) | kos | 4 |  | 0
|  | JR | kos | 1 |  | 0
POKROVI
0005 | N 3 0 005 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (nepovozni pokrov). | kos | 10 |  | 0
|  | 5 BETONERSKA DELA |  |  | BETONERSKA DELA SKUPAJ: | 0
0001 | N 6 0 001 | Izvedba monolitnega betonskega prstana iz cementnega betona C 16/20 (po detajlu). Dolžina prstana min. 0,8 m; (cev se polno obbetonira v debelini min. 14 cm) prstan se izvede na polovici vsakega 5 meterskega komada cevi (na vsakih 5m). OPOMBA: cca. 24 komadov | m3 | 5.5 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
0001 | N 6 0 001 | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
0002 | N 6 0 002 | Nadzor upravljavca kanalizacije | ura | 5 |  | 0
0004 | N 6 0 004 | Izdelava načrta PID-a. | kom | 1 |  | 0
0005 | N 6 0 005 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN 250 mm po veljavnem slovenskem standardu. | m1 | 167 |  | 0
0006 | N 6 0 006 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1000 mm po veljavnem slovenskem standardu. | kos | 10 |  | 0
0007 | N 6 0 007 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: | 0
0002 | N 7 0 002 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 BETONERSKA DELA | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## PREDRAČUN FEKALNA N1 (hidden)
Projekt: | 829
Odsek: | Regionalna cesta R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptu)
Objekt: | 1331 skozi naselje Podvinci od km 17+500 do km 19+760 rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika
Načrt: | Načrt komunalne kanalizacije
Faza: |  | Predračun z rekapitulacijo stroškov KOMUNALNA KANALIZACIJA N1
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
1.1 Geodetska dela
0001 | N 1 0 001 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 9 |  | 0
0002 | N 1 0 002 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 185 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: | 0
0001 | N 2 0 001 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,5 m in globine do 2,5 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 525 |  | 0
0004 | N 2 0 004 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 280 |  | 0
0005 | N 2 0 005 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 34 |  | 0
0006 | N 2 0 006 | Dobava in vgraditev betona C12/15 za betonsko ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 18 |  | 0
0007 | N 2 0 007 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 130 |  | 0
0008 | N 2 0 008 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 330 |  | 0
0009 | N 2 0 009 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 195 |  | 0
|  | 3 ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA |  |  | ODVODNJAVANJE IN MONT. DELA SKUPAJ: | 0
GRAVITACIJSKI VOD
0002 | N 3 0 002 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili.
|  | PVC DN 200 | m1 | 185 |  | 0
0011 | N 1 1 113 | Izdelava nastavka za izvedbo hišnega priključka na predviden revizijski jašek, vključno z izvedbo kronske navrtave, gumi tesnila,... - komplet. Nastavek se na koncu zablendira. Vključno z cevjo PVC DN 160, ki poteka do parcelne meje (cca. 7m) | KOS | 6 |  | 0
0001 |  | Navezava predvidenega kanalskega niza (PVC DN200) na obstoječ jaške (ABC DN1000); kronska navrtava, tesneneje in z vsemi deli; komplet | KOS | 1 |  | 0
JAŠKI
0004 | N 3 0 004 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 2,5 m.
|  | AB DN 1000 mm, po standardu SIST EN 1917 | kos | 9 |  | 0
Križanja z drugimi komunalnimi vodi
0004 | N 3 0 004 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z obstoječim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
|  | Elektro vod | kos | 2 |  | 0
|  | TK | kos | 1 |  | 0
|  | KRS (CATV) | kos | 2 |  | 0
0004 | N 3 0 004 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z predvidenim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem.
|  | Elektro vod | kos | 2 |  | 0
|  | TK | kos | 1 |  | 0
|  | KRS (CATV) | kos | 3 |  | 0
POKROVI
0005 | N 3 0 005 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (nepovozni pokrov). | kos | 9 |  | 0
|  | 5 BETONERSKA DELA |  |  | BETONERSKA DELA SKUPAJ: | 0
0001 | N 6 0 001 | Izvedba monolitnega betonskega prstana iz cementnega betona C 16/20 (po detajlu). Dolžina prstana min. 0,8 m; (cev se polno obbetonira v debelini min. 14 cm) prstan se izvede na polovici vsakega 5 meterskega komada cevi (na vsakih 5m). OPOMBA: cca. 9 komadov | m3 | 2 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
0001 | N 6 0 001 | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
0002 | N 6 0 002 | Nadzor upravljavca kanalizacije | ura | 5 |  | 0
0004 | N 6 0 004 | Izdelava načrta PID-a. | kom | 1 |  | 0
0005 | N 6 0 005 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi DN200mm po veljavnem slovenskem standardu. | m1 | 185 |  | 0
0006 | N 6 0 006 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN1000mm po veljavnem slovenskem standardu. | kos | 9 |  | 0
0007 | N 6 0 007 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: | 0
0002 | N 7 0 002 | Kataster položenih vodov | kom | 1 |  | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 BETONERSKA DELA | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0