## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA | 0
| Dodatna in nepredvidena dela: 5 % | 0
| SKUPAJ | 0

## REK G.
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | ZEMELJSKA DELA | 0
III. | ODVODNJAVANJE | 0
IV. | ASFALTERSKA DELA | 0
| SKUPAJ | 0

## I. PREDDELA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča z vsemi pripravljanimi in zaključnimi deli (vključno s čiščenjem gradbišča po končanih delih, pospravljanje, odstranjevanje naravnih ovir, vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu itd.) | PA | 1 | 0 | 0
2. | Zakoličba osi kanalizacije z oznako jaškov In ostalih elementov kanalizacijskega sistema | m1 | 70 | 0 | 0
3. | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m1 | 10 | 0 | 0
4. | Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom, za obrabno plast v debelini 3 cm in širini 50 cm | m1 | 10 | 0 | 0
5. | Rušenje asfalta (8 cm), z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo koncesionarja do 10 km | m2 | 90 | 0 | 0
6. | Rušitev in odstranitev obstoječe greznice z nakladanjem in odvozom na deponijo. | kos | 1 | 0 | 0
7. | Rušenje, nakladanje in odvoz betonskih robnikov | m1 | 4 | 0 | 0
8. | Definiranje višinskih kot med gradnjo (kanalizacije, jaški, planumi,…) | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Zakoličba raznih komunalnih vodov s strani upravljalcev | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava varnostnega načrta v fazi izvedbe | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Projektantski nadzor | kpl | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. ZEMELJSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v raščenem stanju! Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju! .
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Odstranitev humusa v območju zelenic v globini 20 cm, deponirati na gradbišču in ponovno vgraditi po končanih gradbenih delih ter ponovna zatravitev | m2 | 200 | 0 | 0
2. | Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. kategorije z odmetom na stran ali nakladanjem ¦ vključeni so vsi jaški in kanali cevi..¦v ceni upoštevati eventualno razpiranje jarka | m3 | 50 | 0 | 0
3. | Široki odkop ostalega materiala - zemljine III. ktg do globine 5,00 m za ponikovalnice ¦ upoštevati faktor razsutosti | m3 | 230 | 0 | 0
4. | Planiranje in nabijanje dna jarka z natančnostjo ±2,0 cm do predpisane zbitosti v naklonu po projektu, vključeni so vsi jaški, kanali,… | m2 | 80 | 0 | 0
5. | Izdelava podbetonov za jaške iz betona C12/15 debeline cca. 10 cm | m3 | 1 | 0 | 0
6. | Zasip bokov cevi in temena z naravnim prodom granulacije 8-16, vključno z dobavo in transportom materiala | m3 | 10 | 0 | 0
7. | Zasip jaškov z gramoznim materialom granulacije 0-31 mm ustrezne zbitosti v širini najmanj 50 cm od sten jaškov ¦ zgoščenost najmanj 97% po SPP, vključno z dobavo in transportom materiala | m3 | 10 | 0 | 0
8. | Zasip ponikovalnic do višine vtokov z dobro propustnim prodno peščenim materialom granulacije 16-31 mm ustrezne zbitosti v širini najmanj 50 cm od sten jaškov ¦ zgoščenost najmanj 97% po SPP, vključno z dobavo in transportom materiala | m3 | 80 | 0 | 0
9. | Zasip kanalizacije z izkopanim materialom III.-IV ktg z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni material je deponiran ob robu izkopa. V primeru da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti droblejenec 0-31 iz zunanjih virov. | m3 | 130 | 0 | 0
10. | Zasip jame odstranjene greznice z izkopanim materialom III.-IV ktg z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni material je deponiran ob robu izkopa. V primeru da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti drobljenec 0-31 iz zunanjih virov. | m3 | 15 | 0 | 0
11. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala III. ktg na trajno deponijo do razdalje 10 km ¦ upoštevati faktor razsutosti | m3 | 135 | 0 | 0
12. | Dodatek za ročni izkop zaradi obstoječih komunalnih vodov in kinete | kpl. | 1 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III. ODVODNJAVANJE
A. | GRADBENA DELA
III. | ODVODNJAVANJE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
III. | ODVODNJAVANJE
1. | Dobava in polaganje PVC kanalskih cevi, stiki so tesnjeni z gumi tesnili. Cevi se polno obbetonirajo pod površinami s težkim prometom, preostalo obsip s peskom.
| PVC DN 160/SN8 (obsip) | m1 | 52 | 0 | 0
| PVC DN 160/SN8 (obbeton.) | m1 | 5 | 0 | 0
| PVC DN 250/SN8 (obsip) | m1 | 7 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja vodotesnih PE revizijskih jaškov Ø80 cm, do globine 2,00 m z LTŽ pokrovom (3× B125, 1× D400), kompletno z izdelavo AB venca iz betona C25/30 ter obdelavo priključkov | kom | 4 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja vodotesnih PE revizijskih jaškov Ø100 cm, do globine 3,00 m z LTŽ pokrovom (1× B¸125), kompletno z izdelavo AB venca iz betona C25/30 ter obdelavo priključkov | kom | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi Ø200 cm, do globine 4,00 m z LTŽ pokrovom Ø60 B125, kompletno z izdelavo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov (PO) | kos | 3 | 0 | 0
5. | Blindiranje obstoječih cevi padavinske kanalizacije v jaških. | kos | 2 | 0 | 0
6. | Čiščenje in pregled kanalizacijskih cevi | m1 | 64 | 0 | 0
7. | Preizkus tesnosti kanalizacijskega omrežja s pridobitvijo poročila o preizkusu | kpl. | 1 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV. ASFALTERSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
IV. | ASFALTERSKA DELA
OPOMBA: Pri izvedbi prekopov je potrebno v celoti upoštevati: tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
IV. | ASFALTERSKA DELA
1. | Priprava planuma na območju porušenega asfalta za ponovno asfaltiranje - utrditev zasipov nad kanali na Ev2≥100 - planiranje na natančnost po TS. spec. | m2 | 25 | 0 | 0
2. | Premaz stikov obstoječih asfaltnih površin z bitumenskim premazom pred asfaltiranjem | m1 | 10 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje asfalta v sistemu 8 cm AC22 BASE in 4 cm AC11 SURF merjeno v valjanem - komprimiranem stanju. Asfalt je položen v projektiranih padcih. Obračun od 1,0 m2 kompletno izdelanega asfalta. | m2 | 25 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja betonskih robnikov 15×100×24,5 cm, vključno z obbetoniranjem in vsem ostalim potrebnim delom ter materialom | m1 | 4 | 0 | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0