## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
| GRADBENA DELA in EI DELA | 0
| Dodatna in nepredvidena dela: 10% | 0
"Dela naročena s strani naročnika, potrebna za dokončanje del."
| SKUPAJ: | 0

## REK G.
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | ZEMELJSKA DELA | 0
III. | ODVODNJAVANJE | 0
IV. | ASFALTERSKA DELA | 0
V. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA | 0
| SKUPAJ | 0

## I. PREDDELA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava gradbišča z vsemi pripravljanimi in zaključnimi deli (vključno s čiščenjem gradbišča po končanih delih, pospravljanje, odstranjevanje naravnih ovir, vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu itd.) | PA | 1 |  | 0
2. | Zakoličba osi kanalizacije z oznako jaškov In ostalih elementov kanalizacijskega sistema | m1 | 60 |  | 0
3. | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m1 | 10 |  | 0
4. | Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom, za obrabno plast v debelini 3 cm in širini 50 cm | m1 | 10 |  | 0
5. | Rušenje asfalta (8 cm), z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo koncesionarja do 10 km | m2 | 20 |  | 0
6. | Odstranitev cestnih robnikov in ponovno polaganje | m1 | 8 |  | 0
7. | Definiranje višinskih kot med gradnjo (kanalizacije, jaški, planumi,…) | kpl | 1 |  | 0
8. | Zakoličba raznih komunalnih vodov s strani upravljalcev | kpl | 1 |  | 0
9. | Izdelava varnostnega načrta v fazi izvedbe | kpl | 1 |  | 0
10. | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. ZEMELJSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v raščenem stanju! Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju! .
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Odstranitev humusa v območju zelenic v globini 20 cm, deponirati na gradbišču in ponovno vgraditi po končanih gradbenih delih ter ponovna zatravitev | m2 | 165 |  | 0
2. | Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. kategorije z odmetom na stran ali nakladanjem ¦ vključeni so vsi jaški, kanali cevi in signalnih kablov…..¦v ceni upoštevati eventualno razpiranje jarka | m3 | 258 |  | 0
3. | Planiranje in nabijanje dna jarka z natančnostjo ±2,0 cm do predpisane zbitosti v naklonu po projektu, vključeni so vsi jaški, kanali,… | m2 | 42 |  | 0
4. | Zasip jaškov z gramoznim materialom granulacije 0-16 mm ustrezne zbitosti v širini najmanj 50cm od sten jaškov ¦ zgoščenost najmanj 97% po SPP | m3 | 18 |  | 0
5. | Zasip kanalizacije z izkopanim materialom III.-IV ktg z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni material je deponiran ob robu izkopa. V primeru da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti droblejenec 0-31 iz zunanjih virov. | m3 | 233 |  | 0
6. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala III. ktg na trajno deponijo do razdalje 10km | m3 | 7 |  | 0
7. | Dodatek za ročni izkop zaradi obstoječih komunalnih vodov | kpl. | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III. ODVODNJAVANJE
A. | GRADBENA DELA
III. | ODVODNJAVANJE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
III. | ODVODNJAVANJE
1. | Izdelava podbetonov za jaške, kanale iz betona C12/15 debeline cca. 15cm | m3 | 0.5 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC kanalskih cevi, stiki so tesnjeni z gumi tesnili. Cevi se polno obbetonirajo pod površinami s težkim prometom, preostalo obsip s peskom.
| PVC DN 150/SN8 (obsip) | m1 | 4 |  | 0
| PVC DN 80/SN8 (obsip) - tlačni vod | m1 | 40 |  | 0
| PVC DN 80/SN8 (obbeton.) - tlačni vod | m1 | 5 |  | 0
3. | Betonski črpalni jašek z eno črpalko in samostoječo krmilno enoto multicontrol mono (pozicionirana čim bližje črpališču): - razred obremenitve B 125 (lažja prometna obremenitev) - potopna črpalka s pretokom 10 l/s - Globina vgradnje: do 3 m - Dotok DN 150 - Tlačni vod DN 50 - Vgradnja dostopne lestve *detajl črpalnega jaška je razviden iz grafičnih prilog | kom | 1 |  | 0
4. | Izdelava iztočne glave iz pustega betona na iztoku v bližnji potok. Vključno z izdelavo suhe kamnite zložbe na brežini potoka in dobavo ter montažo protipovratne lopute. | kom | 1 |  | 0
5. | Preizkus tesnosti kanalizacijskega omrežja s pridobitvijo poročila o preizkusu | kpl. | 1 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV. ASFALTERSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
IV. | ASFALTERSKA DELA
OPOMBA: Pri izvedbi prekopov je potrebno v celoti upoštevati: tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
IV. | ASFALTERSKA DELA
1. | Priprava planuma na območju porušenega asfalta za ponovno asfaltiranje - utrditev zasipov nad kanali na Ev2≥100 - planiranje na natančnost po TS. spec. | m2 | 20 |  | 0
2. | Premaz stikov obstoječih asfaltnih površin z bitumenskim premazom pred asfaltiranjem | m1 | 10 |  | 0
3. | Dobava in polaganje asfalta v sistemu 8 cm AC22 BASE in 4 cm AC11 SURF merjeno v valjanem - komprimiranem stanju. Asfalt je položen v projektiranih padcih. Obračun od 1,0 m2 kompletno izdelanega asfalta. | m2 | 20 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## V. EI DELA
A. | GRADBENA DELA
V. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
V. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
1. | Polaganje fleksibilne instalacijske cevi, kot npr. STIGMAFLEX za polaganje TK vodov, od črpališča do obstoječe kinete, Ø80 za namen signalizacije nivoja vode v črpališču. Polaganje izvajati v jarek globine do 40 cm v povezovalni kanal. | m1 | 20 |  | 0
2. | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYY-J 5×4mm2 v fleksibilno cev in kabelsko polico za namen napajanja črpališča od komandnega prostora iz obstoječe omare do črpališča ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 105 |  | 0
3. | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYCY-J 7×1,5mm2 v fleksibilno cev in kabelsko polico za namen signalizacije od krmilne omare do komandnega prostora ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 105 |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0