## Popis
POPIS DEL IN MATERIALA RTP RAČE
Poz. | Opis postavke | EM | kol. | cena/EM | znesek
|  |  |  | [EUR] | [EUR]
1. | Dobava in polaganje kabla po objektu po kabelskih policah z obojestranskim priključevanjem
| - NYCY-J 7×1,5 | m | 25 |  | 0
| - NYCY-J 3×2,5 | m | 90 |  | 0
2. | Dobava in montaža kabelskega kanala NIK 40×40mm | m | 2 |  | 0
3. | Kabelski konektor za spoj med kablom senzorja in signalnim kablom speljanim v komandni prostor NYCY 2×0,75mm2 | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava, montaža trirednega 3×12 nadometnega inšatalacijskega razdelilnika s prozornimi vratci | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža in ožičenje opreme v novem razdelilniku: - 3 kos alarmna naparava za oljno jamo in lovilec olj, tip iDOil-D30, Labkotec, - ostali drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža in ožičenje opreme v obstoječi omari izmeničnega razvoda v RTP: - 3 kos pomožni rele 2×CO kontakt, s tuljavo 110V DC - ostali drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in vgraditev senzorjev v oljno jamo za dvig gladine vode: - idOil-LIQ, Labkotec | kos | 3 |  | 0
8. | Dobava in vgraditev senzorjev v oljno jamo za dvig gladine olja: - idOil-OIL, Labkotec | kos | 1 |  | 0
9. | Demontaža obstoječe opreme | kpl | 1 |  | 0
10. | Izvedba električnih meritev za jakotočno instalacijo in izdaja merilnih protokolov | kpl. | 1 |  | 0
| EI dela |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0