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Priloga 2: Infrastruktura, ki je predmet vzdrževanja in potreben material


1. Visoko varni sistemski prostor 1 v poslovni stavbi Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Infrastruktura, ki je predmet vzdrževanja:
· Visoko varen sistemski prostor tip NTR 10E (proizvajalec NTR Inženiring)
· Tehnično hlajenje RITTAL LCP
· Hladilni sistem energetskega prostora DAIKIN FTXM35K3V1B
· Brezprekinitveno napajanje UPS Vertiv LIBERT ITA2 5-20kVA
· Diesel električni agregat NTR_CDEA 110/85kVA (proizvajalec NTR Inženiring)
· Nadzorni sistem NTR DCIM (proizvajalec NTR Inženiring)

	Material
	Količina
	Cena v EUR brez DDV

	Olje za diesel agregat
	40 litrov
	

	Filter olja za diesel agregat
	4 kos
	

	Filter goriva za diesel agregat
	4 kos
	

	Zračni filter za diesel agregat
	4 kos
	

	Drobni potrošni material (filtri,…)
	4 kos
	




2. Visoko varni sistemski prostor 2 na območju RTP-Ptuj Elektro Maribor d.d.

Infrastruktura, ki je predmet vzdrževanja:
· Kontejnerski računalniški center NTR CDC 30f+EM

	Material
	Količina
	Cena v EUR brez DDV

	[bookmark: _GoBack]Olje za diesel agregat
	40 litrov
	

	Filter olja za diesel agregat
	4 kos
	

	Filter goriva za diesel agregat
	4 kos
	

	Zračni filter za diesel agregat
	4 kos
	

	Drobni potrošni material (filtri,…)
	4 kos
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