Priloga 2: Infrastruktura, ki je predmet vzdrževanja in potreben material

- Visoko varni sistemski prostor 1 v poslovni stavbi Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Infrastruktura, ki je predmet vzdrževanja:

- Visoko varen sistemski prostor tip NTR 10E (proizvajalec NTR Inženiring)

- Tehnično hlajenje RITTAL LCP

- Hladilni sistem energetskega prostora DAIKIN FTXM35K3V1B

- Brezprekinitveno napajanje UPS Vertiv LIBERT ITA2 5-20kVA

- Diesel električni agregat NTR_CDEA 110/85kVA (proizvajalec NTR Inženiring)

- Nadzorni sistem NTR DCIM (proizvajalec NTR Inženiring)

| Material | Količina | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Olje za diesel agregat | 40 litrov |  |
| Filter olja za diesel agregat | 4 kos |  |
| Filter goriva za diesel agregat | 4 kos |  |
| Zračni filter za diesel agregat | 4 kos |  |
| Drobni potrošni material (filtri,…) | 4 kos |  |

- Visoko varni sistemski prostor 2 na območju RTP-Ptuj Elektro Maribor d.d.

Infrastruktura, ki je predmet vzdrževanja:

- Kontejnerski računalniški center NTR CDC 30f+EM

| Material | Količina | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Olje za diesel agregat | 40 litrov |  |
| Filter olja za diesel agregat | 4 kos |  |
| Filter goriva za diesel agregat | 4 kos |  |
| Zračni filter za diesel agregat | 4 kos |  |
| Drobni potrošni material (filtri,…) | 4 kos |  |