## Sklop 2 - manjši sistemi
B. Sklop 2 - Vzdrževanje manjših sistemov hlajenja in ogrevanja po spisku v Prilogi 2
Seznam opreme za Sklop 2
a) Klima split sistemi po RTP-jih
| Naprava | Proizvajalec | Model | Serijska številka | Hladilna moč (kW) | Leto | Plin | Količina (kg) | Lokacija (RTP - komandni in IKT prostori) | Število | OE / SE | DN | ID projekta
1. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Sl. Konjice, komandni prostor | 1 | 75 - OE SB | DN10257434 | V01569-0063
2. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Sl. Bistrica, komandni prostor | 1 | 75 - OE SB | DN10257678 | V00606-0060
3. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 42 VGKP |  | 4.2 | 2023 | R32 | 1.25 | RTP Rače, komandni prostor + IKT prostor | 1 | 75 - OE SB | DN10311674 | V01570-0065
4. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 42 VGKP |  | 4.2 | 2023 | R32 |  | RTP Rače | 1 | 75 - OE SB | DN10311674 | V01570-0065
5. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 42 VGKP |  | 4.2 | 2023 | R32 |  | RTP Rače | 1 | 75 - OE SB | DN10311674 | V01570-0065
6. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 50 VGKP |  | 5 | 2023 | R32 |  | RTP Rače | 1 | 75 - OE SB | DN10311674 | V01570-0065
7. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35R |  | 3.4 | 2021 | R32 | 0.76 | RTP Lenart, komandni prostor, Gradiška cesta 6 | 1 | 76 - OE GR | DN10311725 | V01433-0059
8. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Radenci, komandni prostor, Štratovci 53 | 1 | 76 - OE GR | DN10308047 | V01434-0058
9. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN25 |  | 2.52 | 2013 | R410A | 0.74 | RTP Ljutomer, komandni prostor Kolodvorska ulica 1 9240 Ljutomer | 1 | 76 - OE GR | DN10310557 | V00855-0053
10. | Klima-split sistem | LG | S12AHP NE0 |  | 3.52 | ? | R410A | 0.93 | RTP Ljutomer, UPS prostor Kolodvorska ulica 1 9240 Ljutomer | 1 | 76 - OE GR
11. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Murska Sobota, komandni prostor | 1 | 77 - OE MS | DN10136316 | V00862-0027
12. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF50A |  | 5 | 2020 | R32 | 0.9 | RTP Mačkovci, komandni + IKT prostor, Mačkovci 33b | 1 | 77 - OE MS | DN10313332 | V01785-0051
13. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN50 |  | 5 | 2011 | R410A | 1.45 | RTP Mačkovci, hodnik nadozorništva, Mačkovci 33b | 1 | 77 - OE MS
14. | Klima-split sistem | Daikin | FTX25 |  | 2.5 | 2010 | R410A | 0.74 | RTP Mačkovci, UPS prostor, Mačkovci 33b | 1 | 77 - OE MS
15. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN50 |  | 5.45 | 2013 | R410A | 1.45 | RTP Lendava, komandni prostor | 1 | 77 - OE MS | DN10136322 | V01171-0025
16. | Klima-split sistem | Panasonic | CS-RE12NKX |  | 3.5 | 2012 | R410A | 0.78 | RTP Ptuj, komandni prostor, Ormoška cesta 26 a | 1 | 78 - OE PT | DN10257407 | V01621-0050
17. | Klima-split sistem | Mitsubishi | RAS-M16SKV-E |  | 4.5 | ? | R32 | ? | RTP Breg, komandni + IKT prostor | 1 | 78 - OE PT | DN10257742 | V00820-0057
18. | Klima-split sistem | Mitsubishi | RAS-M16SKV-E |  | 4.5 | ? | R32 | ? | RTP Breg, UPS prostor | 1 | 78 - OE PT
19. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN25 |  | 2.52 | 2013 | R410A | 0.74 | RTP Ormož, komandni prostor | 1 | 78 - OE PT | DN10257748 | V01810-0047
20. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 4.92 | 2013 | R410A | 1 | RTP Tezno, komandni + IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10311691 | V00618-0052
21. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Radvanje, komandni prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10297850 | V00617-0048
22. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.41 | 2014 | R410A | 1 | RTP Melje, komandni prostor + IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10290811 | V01458-0050
23. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Koroška vrata, komandni prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10290809 | V01328-0049
24. | Klima multi-split sistem | Panasonic | CS-TZ35TKEW-1 |  | 2.5 | 2019 | R32 | 1.12 | RTP Dobrava, komandni prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10311795 | V00607-0051
|  | Panasonic | CS-TZ35TKEW-1 |  | 2.5 | 2019 |  |  | RTP Dobrava, IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO
25. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Sladki Vrh, komandni prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10182461 | V01568-0033
26. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35R |  | 3.4 | 2021 | R32 | 0.76 | RTP Ruše, komandni prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10036437 | V00586-0005
27. | Klima multi-split sistem | Samsung | MH035FNEA |  | 3.5 | 2013 | R410A | 1.6 | RTP Podvelka, komandni + IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10036446 | V01565-0005
|  | Samsung | MH035FNEA |  | 3.5 | 2013 |  |  | RTP Podvelka, UPS prostor | 1 | 79 - OE MzO
[9 empty] | Skupaj | 29
b) Klima split sistemi po poslovnih stavbah (IKT prostori)
| Naprava | Proizvajalec | Model | Serijska številka | Hladilna moč (kW) | Leto | Plin | Količina (kg) | Lokacija (IKT prostori) | Število | OE / SE | DN | ID projekta
1. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.5 | 2015 | R32 | ? | Poslovna stavba Sl. Bistrica, Kolodvorska ul. 21 a | 1 | 75 - OE SB | DN10315887 | S17827
2. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN25 |  | 2.52 | 2013 | R410A | 0.74 | RTP Sl. Konjice, IKT prostor | 1 | 75 - OE SB | DN10315887 | S17827
3. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.4 | 2019 | R32 | 0.76 | RTP Sl. Bistrica, IKT prostor | 1 | 75 - OE SB | DN10315887 | S17827
4. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.5 | 2020 | R32 | 0.76 | Poslovna stavba Gornja Radgona, Lackova ulica 4 | 1 | 76 - OE GR | DN10315887 | S17827
5. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Lenart, IKT prostor, Gradiška cesta 6, Lenart | 1 | 76 - OE GR | DN10315887 | S17827
6. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.4 | 2020 | R32 | 0.76 | RTP Radenci, IKT prostor, Štratovci 53 | 1 | 76 - OE GR | DN10315887 | S17827
7. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.4 | 2018 | R32 | 0.76 | RTP Ljutomer, IKT prostor kolodvorska ulica 1 9240 ljutomer | 1 | 76 - OE GR | DN10315887 | S17827
8. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.5 | 2016 | R32 | ? | Poslovna stavba M. Sobota, Lendavska 31 A | 1 | 77 - OE MS | DN10315887 | S17827
9. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Murska Sobota, IKT prostor | 1 | 77 - OE MS | DN10315887 | S17827
10. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Lendava, IKT prostor | 1 | 77 - OE MS | DN10315887 | S17827
11. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AP 35 VG |  | 3.4 | 2023 | R32 |  | Poslovna stavba Ptuj, Ormoška cesta 26 a | 1 | 78 - OE PT | DN10315887 | S17827
12. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF25B |  | 2.5 | 2020 | R32 | 0.55 | RTP Ptuj, IKT prostor, Ormoška cesta 26 a | 1 | 78 - OE PT | DN10315887 | S17827
13. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Ormož, IKT prostor | 1 | 78 - OE PT | DN10315887 | S17827
14. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.5 | 2016 | R32 | 0.8 | Poslovna stavba MzO, Vodovodna ul. 2 | 1 | 79 - OE MzO | DN10315887 | S17827
15. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN25 |  | 2.52 | 2013 | R410A | 0.74 | RTP Radvanje, IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10315887 | S17827
16. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Koroška vrata, IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10315887 | S17827
17. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | RTP Ruše, IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10315887 | S17827
18. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35R |  | 3.4 | 2021 | R32 | 0.76 | RTP Sladki Vrh, IKT prostor | 1 | 79 - OE MzO | DN10315887 | S17827
19. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.5 | 2016 | R32 | 0.8 | Poslovna stavba SE Ljutomer, Ul. Rada Pušenjaka 5 | 1 | 81 - SE LJ | DN10315887 | S17827
20. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM25 |  | 2.5 | 2011 | R410A | ? | Poslovna stavba SE MB, Veselova ul. 6 | 1 | 82 - SE MB | DN10315887 | S17827
21. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM25 |  | 2.5 | 2018 | R410A | 0.74 | Glavno skladišče MB, Veselova ul. 11 | 1 | 82 - SE MB | DN10315887 | S17827
22. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.5 | 2015 | R32 | 0.8 | Poslovna stavba EM, klet soba 16, Vetrinjska ul. 2 | 1 | 90 - OE UP | DN10315887 | S17827
[9 empty] | Skupaj | 22
c) Klima split sistemi po poslovnih stavbah, nadzorništvih, skladiščih, DCV
| Naprava | Proizvajalec | Model | Serijska številka | Hladilna moč (kW) | Leto | Plin | Količina (kg) | Lokacija | Število |  | DN | ID projekta
1. | Klima multi-split sistem | Toshiba | MMK-AP0097HP-E |  | 2.8 | 2020 | R410A | 6.4 | Nadz. Slov. Konjice, vodja nadzorništva | 1 | 75 - OE SB | DN10010995 | V02869-0001
|  | Toshiba | MMK-AP0097HP-E |  | 2.8 |  |  |  | Nadz. Slov. Konjice, nadzorni monter | 1 | 75 - OE SB | DN10010995 | V02869-0001
|  | Toshiba | MMK-AP0127HP-E |  | 3.6 |  |  |  | Nadz. Slov. Konjice, sejna soba | 1 | 75 - OE SB | DN10010995 | V02869-0001
|  | Toshiba | MMK-AP0057HP-E |  | 1.7 |  |  |  | Nadz. Slov. Konjice, umivalnica | 1 | 75 - OE SB | DN10010995 | V02869-0001
|  | Toshiba | MMK-AP0097HP-E |  | 2.8 |  |  |  | Nadz. Slov. Konjice, delavnica | 1 | 75 - OE SB | DN10010995 | V02869-0001
2. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 | ? | Nadz. Rače-Fram, Fram 14/B, vodja nadzorništva | 1 | 75 - OE SB | DN10010996 | V02867-0001
3. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 | ? | Nadz. Rače-Fram, Fram 14/B, jedilnica | 1 | 75 - OE SB | DN10010996 | V02867-0001
4. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 | ? | Nadz. Rače-Fram, Fram 14/B, pisarna Fram | 1 | 75 - OE SB | DN10010996 | V02867-0001
5. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 4.92 | 2013 | R410A | 1 | Nadz. Lenart, Prežihova ul. 1, Lenart v Sl. Goricah | 1 | 76 - OE GR | DN10011021 | V02045-0002
6. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-HJ25VA |  | 2.5 | 2013 | R410A | ? | OE M. Sobota, pisarna nadzorni monterji | 1 | 77 - OE MS | DN10136301 | V02758-0002
7. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-HJ35VA |  | 3.5 | 2013 | R410A | ? | OE M. Sobota, pisarna priprava del | 1 | 77 - OE MS | DN10136301 | V02758-0002
8. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 | ? | OE M. Sobota, pisarna avto park | 1 | 77 - OE MS | DN10136301 | V02758-0002
9. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 | ? | OE M. Sobota, števčna pisarna | 1 | 77 - OE MS | DN10136301 | V02758-0002
10. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-HJ25VA |  | 2.5 | 2012 | R410A | ? | OE M. Sobota, skladišče | 1 | 77 - OE MS | DN10136303 | V02431-0002
11. | Klima-split sistem | Vaillant | VAI 2-025 WNI |  | 1.6 | ? | R410A | ? | OE M. Sobota, nadzorni monter Lendava | 1 | 77 - OE MS | DN10258662 | V02918-0004
12. | Klima-split sistem | Vaillant | VAI 2-035 WNI |  | 1.95 | ? | R410A | ? | OE M. Sobota, vodja nadzorništva Lendava | 1 | 77 - OE MS | DN10258662 | V02918-0004
13. | Klima multi-split sistem | LG | PM12SP.NSJ |  | 3.5 | ? | R410A | 0.95 | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 101 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | PM12SP.NSJ |  | 3.5 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 102 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | PM12SP.NSJ |  | 3.5 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 103 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
14. | Klima-split sistem | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? | R410A | ? | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 104 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
15. | Klima multi-split sistem | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? | R410A | 2.1 | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 105 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 106 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 107 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
16. | Klima multi-split sistem | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? | R410A | 1.3 | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 108 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 109 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
17. | Klima-split sistem | Panasonic | CS-UW12GKE |  | 3.3 | 2011 | R410A | 0.98 | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 110 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
18. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 111 - E+ | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
19. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 |  | OE Ptuj, poslovna enota informacije | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
20. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF35C |  | 3.3 | 2021 | R32 | ? | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 201 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
21. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF35C |  | 3.3 | 2021 | R32 | ? | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 202 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
22. | Klima-split sistem | LG neo plasma | MS18AH N50 |  | 5.275 | ? | R410A | ? | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 203 - sejna soba | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
23. | Klima-split sistem | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? | R410A | ? | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 204 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
24. | Klima multi-split sistem | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? | R410A | 2.1 | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 205 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 206 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 207 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
25. | Klima multi-split sistem | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? | R410A | 2.1 | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 208 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 209 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | LG | CS09AF NHO |  | 3.7 | ? |  |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 210 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
26. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | ? | R32 |  | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 211 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
27. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKP |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | OE Ptuj, poslovna enota pisarna 212 | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
28. | Klima-split sistem | LG | P09EN.NSJ |  | 2.5 | ? | R410A | 0.95 | OE Ptuj, poslovna enota Skladišče | 1 | 78 - OE PT | DN10258669 | V02471-0003
29. | Klima-split sistem | TRANE | MCW509FBORA |  | ? | ? | R410A |  | OE Ptuj, poslovna enota Števčna pisarna | 1 | 78 - OE PT | DN10258669 | V02471-0003
30. | Klima-split sistem | LG | CS12AF NHO |  | 3.5 | ? | R410A | 0.9 | OE Ptuj, poslovna enota Služba odjema | 1 | 78 - OE PT | DN10258669 | V02471-0003
31. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.4 | 2022 | R32 |  | OE Ptuj, vodja nadzorništva Ormož | 1 | 78 - OE PT | DN10258795 | V02919-0003
32. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.4 | 2022 |  |  | OE Ptuj, pisarna nadozorni monter Ormož | 1 | 78 - OE PT | DN10258795 | V02919-0003
33. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.4 | 2022 |  |  | OE Ptuj, sejna soba Ormož | 1 | 78 - OE PT | DN10258795 | V02919-0003
34. | Klima multi-split sistem | Panasonic | CU-5Z90TBE |  | 9 | 2021 | R32 | 2.72 | OE Ptuj, 2 nadstropje "kasetne notranje enote" | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
|  | Panasonic | CU-5Z90TBE |  | 9 | 2021 | R32 | 2.72 |  | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258662 | V02918-0004
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258669 | V02471-0003
|  | Panasonic | CU-5Z90TBE |  | 9 | 2021 | R32 | 2.72 |  | 1 | 78 - OE PT | DN10258669 | V02471-0003
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258669 | V02471-0003
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258795 | V02919-0003
[10 empty] | 1 | 78 - OE PT | DN10258795 | V02919-0003
35. | Klima-split sistem | Daikin | FTXM35 |  | 3.5 | 2016 | R32 | 0.8 | Stavba obratovanja MzO, Vodovodna ul. 2 | 1 | 79 - OE MzO | DN10011026 | V02929-0001
36. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 |  | Stavba obratovanja MzO, Vodovodna ul. 2, Trafo delavnica | 1 | 79 - OE MzO | DN10011026 | V02929-0001
37. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-DM35VA |  | 3.15 | 2016 | R410A | 0.72 | Stavba obratovanja MzO, Vodovodna ul. 2, skladišče | 1 | 79 - OE MzO | DN10011026 | V02929-0001
38. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKP |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | MZO RTP Tezno (Stopnišče) | 1 | 79 - OE MzO | DN10011026 | V02929-0001
39. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 25 VGKP |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | MZO RTP Tezno (števčna pisarna) | 1 | 79 - OE MzO | DN10011026 | V02929-0001
40. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF35C |  | 3.5 | 2021 | R32 | ? | Nadzorništvo Šentilj, Selnica ob Muri 100, 2215 Ceršak | 1 | 79 - OE MzO | DN10011019 | V02954-0001
41. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKP |  |  | 2023 | R32 |  | Ul. Rada Pušenjaka 5, Ljutomer - Poslovna stavba hodnik | 1 | 81 - SE LJ | DN10011011 | V01837-0001
42. | Klima-split sistem | LG | S09AF UHO ESUW096HDW0 |  | 2.5 | ? | R410A | 0.9 | Ul. Rada Pušenjaka 5, Ljutomer - Skladišče | 1 | 81 - SE LJ | DN10011011 | V01837-0001
43. | Klima-split sistem | Mitsubishi | MSZ-AP 35 VG |  | 3.5 | 2023 | R32 | 0.8 | Veselova ul. 6, merilni laboratorij, sprejemna pisarna | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002 | menjanja 2023
44. | Klima multi-split sistem | Toshiba | RAS-M10UKV-E |  | 3.2 | 2008 | R410A | 3.3 | Veselova ul. 6, merilni laboratorij, preizkuševalni laboratorij | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
|  | Toshiba | RAS-M10UKV-E |  | 3.2 | 2008 |  |  |  | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
|  | Toshiba | RAS-M13UKV-E |  | 3.2 | 2008 |  |  |  | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
45. | Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AP 35 VG |  | 3.2 | 2023 | R32 | 0.8 | Veselova ul. 6, merilni laboratorij, vodja merilnega lab. | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002 | menjanja 2023
| Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AP 35 VG |  | 3.2 | 2023 |  | 0.8 | Veselova ul. 6, merilni laboratorij, servis stik. ur | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002 | menjanja 2023
46. | Klima split sistem | Toshiba | RAV- 264AH8-PE |  | 7.1 | ? | R 407 C | 1.9 | Veselova ul. 6, merilni laboratorij /kontrolni organ/ | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
47. | Klima multi-split sistem | Toshiba | RAS-M13UKV-E |  | 3.2 | ? | R 410 A | ? | Veselova ul. 6, merilni laboratorij /Žigosanje/ | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
48. |  |  | RAS-M10UKV-E | [7 empty] | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
49. | Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKP |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | Veselova ul. 6, merilni laboratorij (jedilnica) | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002 | menjanja 2023
50. | Klima split sistem | Midea | MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW |  | 2.6 | ? | R 410 A | 0.8 | Veselova ul. 6, služba za storitve na EEO | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
51. | Klima split sistem |  |  |  |  | ? | R 410 A | 0.8 |  | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
52. | Klima-split sistem | Daikin | FCAG50B |  | 5 | 2021 | R32 |  | Veselova ul. 6, električne delavnice | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
53. | Klima-split sistem | Daikin | FCAG50B |  | 5 | 2021 | R32 |  | Veselova ul. 6, električne delavnice | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
54. | Klima-split sistem | LG |  |  | 5 | 2021 | R32 |  | Veselova ul. 6, deponija | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
55. | Klima-split sistem | Daikin | FTXC35C |  | 3.5 | 2022 | R32 |  | Veselova ul. 6, kovinska delavnica | 1 | 82 - SE MB | DN10036641 | V01289-0002
56. | Klima multi-split sistem | Mitsubishi | MSZ-DM25VA |  | 2.5 | 2016 | R410A | ? | Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija - BAR | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
|  | Mitsubishi | MSZ-DM25VA |  | 2.5 | 2016 |  |  | Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija - BAR_soba | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
57. | Klima-split sistem | Samsung | ACN071NDEHA/EU |  | 6.8 | 2012 | R410A | 1.8 | Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija leva | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
58. | Klima-split sistem | Samsung | ACN071NDEHA/EU |  | 6.8 | 2012 | R410A | 1.8 | Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija desna | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
59. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF25C | T044917 | 2.5 | 2021 | R32 | 0.45 | Vetrinjska ul. 2, MB - Kopirnica predprostor | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
60. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF25C | T044786 | 2.5 | 2021 | R32 | 0.45 | Vetrinjska ul. 2, MB - Kopirnica prostor | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
61. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF25C | T038787 | 2.5 | 2021 | R32 | 0.45 | Vetrinjska ul. 2, MB, merilna služba pisarna 092 | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
62. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF25C | T046944 | 2.5 | 2021 | R32 | 0.45 | Vetrinjska ul. 2, MB, merilna služba pisarna 093 | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
63. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF25C | T038763 | 2.5 | 2021 | R32 | 0.45 | Vetrinjska ul. 2, MB, merilna služba pisarna 094 | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
64. | Klima-split sistem | Daikin | FTXF25C | T046943 | 2.5 | 2021 | R32 | 0.45 | Vetrinjska ul. 2, MB, čistilke | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
65. | Klima-split sistem | TRANE | MCW509FBORA |  |  |  | R410A |  | Vetrinjska ul. 2, MB, računalničarji 208 | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002 | Menjava 2024
66. | Klima-split sistem | LG | G12AH | AS-H126RGA2 | 3.517 | ? | R410A | 0.83 | Vetrinjska ul. 2, MB, računalničarji 209-210 | 1 | 90 - OE UP | DN10093393 | V03136-0002
67. | Klima-split sistem | Toshiba | RAV-SM1101CT-E |  | 10 | ? | R410A | 2.82 | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV prostor vodenja TK - 305 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
68. | Klima-split sistem | Toshiba | RAV-SM1102CT-E |  | 10 | ? | R410A | 2.85 | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV energetski prostor - 307 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
69. | Klima-split sistem | Toshiba | Ni tablice |  | 10 | ? | R410A | 2.85 | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV energetski prostor - 307 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
70. | Klima-split sistem | Daikin | FTXN35 |  | 3.32 | 2013 | R410A | 1 | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - 308 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
71. | Klima-split sistem | Daikin | FHA100A | 2P571631-5 | 10 | 2021 | R32 | ? | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - 308 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
72. | Klima-split sistem | Daikin | FAQ100CVEB |  | ? | ? | ? | ? | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - računalniški prostor - 314 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
73. | Klima-split sistem | Toshiba | RAV-SM1102CT-E |  | 10 | 2011 | R410A | ? | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - TK prostor - 315 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
74. | Klima-split sistem | Toshiba | RAV-SM1104CT-E |  | 10 | 2011 | R410A | ? | Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - TK prostor - 315 | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
75. | Klima-split sistem | Daikin | RXS50J2V1B9 |  | 5.6 | 2012 | R410A | 1.7 | Vetrinjska ul. 2, MB, klet stopnišče | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
76. | Klima-split sistem | Daikin | RXS50J2V1B9 |  | 5.6 | 2012 | R410A | 1.7 | Vetrinjska ul. 2, MB, klet stopnišče | 1 | 90 - OE UP | DN10315885 | S17828
[9 empty] | Skupaj | 103
d) Klima split sistemi po repetitorjih
| Naprava | Proizvajalec | Model | Serijska številka | Hladilna moč (kW) | Leto | Plin | Količina (kg) | Lokacija (IKT prostori) | Število | OE / SE | DN | ID projekta
1. | Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKA |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | Rogla | 1 | 75 - OE SB | DN10315887 | S17827
2. | Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKA |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | Kapla | 1 | 75 - OE SB | DN10315887 | S17827
3. | Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKA |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | Žavcarjev vrh | 1 | 75 - OE SB | DN10315887 | S17827
4. | Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKA |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | Sveta Ana | 1 | 76 - OE GR | DN10315887 | S17827
5. | Klima split sistem | Mitsubishi | MSZ-AY 35 VGKA |  |  | 2023 | R32 | 0.8 | Kog | 1 | 76 - OE GR | DN10315887 | S17827
[9 empty] | Skupaj | 5