## REKAP
Arhivske omare in kartotečni predalniki
REKAPITULACIJA
OE Slovenska Bistrica - Arhivski regali | € |  |  | 0
Uprava - Kartotečni predalniki | € |  |  | 0
SKUPAJ : | € | #REF! | #REF! | 0
DDV 22 % : | € |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV : | € |  |  | 0

## OE Slovenska Bistrica
OE SLOVENSKA BISTRICA
1. | Izdelava, dobava in montaža prevoznih kovinskih arhivskih regalov (nosilnosti minimalno 80 kg) s tirnicami (po spodnjih skicah); komplet s pritrdilnim materialom, vsemi prenosi, prevozi in ostalimi potrebnimi deli in materiali. Vsa oprema se montira v kletnem prostoru. Prenos možen po stopnišču. Pred izdelavo ponudbe predlagamo ogled objekta.
- Stranice omogočajo nastavitev polic na vsakih 20 mm.
- Čelne stranice, kjer so nameščeni volani, na zunanji strani nimajo perforacij in tako brez dodatnih stroškov pripomorejo k lepšemu izgledu sistema, saj delujejo kot dekorativne plošče.
- Police imajo rob debeline 33 mm. Rob je zaradi zagotavljanja togosti police trikrat zapognjen.
- Nosilnost ene police je min. 80 kg (enakomerna obremenitev).
- Vse stranice, police in premična podvozja morajo biti prašno barvani.
- Zatični sistem ogrodja in polic regala
- Sistem mora biti razstavljiv in prestavljiv.
- Ročni pogon, ki uporabniku preko zobniškega prenosa in verige omogoča enostaven premik regalov.
- Talni verižni prenos omogoča premikanje več regalov hkrati brez zdrsavanja; premik več (ali vseh) regalov z vrtenjem volana na enem (skrajnem) regalu, in to brez uporabe sile.
- Za lažji prehod morajo biti tirnicam na obeh straneh dodane kovinske klančine
- Barva regalov svetlo siva, RAL 9002.
- Višina premičnih podvozij: 150 mm.
- Premično podvozje omogoča obremenitev 15.000 kg.
- Kolesa imajo premer 145 mm.
- Certifikati opreme (RAL in GS).
- Certifikati proizvajalca (ISO 9001 in 14001).
- SKUPNA KAPACITETA : cca – 701,50 neto TM arhiva
kpl. 1,00
| Skupaj: | 0
PREMIČNI sistem I. (prod. 30.):
- višina sistema ca. 2.000 mm
- širina sistema (dolžina tirnic) 8.770 mm
- globina sistema brez volanov 2.840 mm (2×1000 + 800 mm)
- globina sistema z volani 3.003mm
- širina polic 800,1000 mm
- globina polic 300 mm
- 6 polic po višini (5+ pokrovna)
- razmak med policami 327mm (prikaz na sliki desno)
Plan postavitve:
- Regali so od zadnje stene odmaknjeni ca 150 mm
- Prvi (fiksni) regal je krajši zaradi vstopa v prostor (vrata)
PREMIČNI sistem II. (prod. 40.):
- višina sistema ca. 2.000 mm
- širina sistema (dolžina tirnic) 8.770 mm
- globina sistema brez volanov 2.840 mm (2×1000 + 800 mm)
- globina sistema z volani 3.003mm
- širina polic 800,1000 mm
- globina polic 300 mm
- 6 polic po višini (5+ pokrovna)
- razmak med policami 327mm (prikaz na sliki desno)
Plan postavitve:
- Regali so od zadnje stene odmaknjeni ca 150 mm
Postavitev v prostor:
- po potrebi se pod instalacijskimi cevi Stranice regalov skrajšajo (odrežejo) na licu mesta.

## Uprava
UPRAVA
1. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih kartotečnih predalnikov. Nosilnost ene odlagalne police je max. 80 kg in nosilnost izvlečnih polic je max. 45 kg ob enakomerni porazdelitvi teže po polici (kot na primer predalniki KIT Žižki). Vsi predalniki se namestijo v 1. nadstropju poslovne stavbe. Prenos možen z dvigalom ali po stopnišču. Pred izdelavo ponudbe možen ogled objekta. | kos | 6 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0