## Ponudbeni predračun
PONUDBENI PREDRAČUN Strežnik
Poz. | Postavka | EM | Kol. | Cena/enoto [€/EM] (brez DDV) | Skupaj [€] (brez DDV) | Ponujeni model
| Strežnik |  |  |  |  | 0
1. | Strežnik Lenovo SR630 V4 ali podoben z enako ali boljšo karakteristiko - po specifikaciji | kom | 1 |  | 0
2. | Strežnik Lenovo SR635 V3 ali podoben z enako ali boljšo karakteristiko - po specifikaciji | kom | 1 |  | 0
3. | Licence za aktivacijo dodatnih 8 (osem) portov in dodanih 8 (osem) 32Gb FC modulov - po specifikaciji | kpl | 2 |  | 0
0
0
|  |  |  | Skupaj Strežnik: | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:

## Teh.specifikacija
Podrobna tehnična specifikacija za Strežnik
1. | Strežnik Lenovo SR630 V4 ali podoben z enako ali boljšo karakteristiko - po specifikaciji
Vzorčni model: Lenovo SR630 V4 ali podoben z enako ali boljšo karakteristiko
Minimalne tehnične zahteve
Ponujena oprema mora izpolnjevati naslednje zahteve:
Strežnik (komplet)
Višina: 1U rack izvedba
Procesor: 2x CPU Intel Xeon, vsak CPU min. 12C, 2.2GHz
Pomnilnik: 128GB (2x 64GB), min. DDR5 6400MHz, RDIMM; strežnik mora omogočati še vsaj 30 prostih mest za dodatne module
SSD: 2x min. 960 GB SSD Read Intensive, Hot-Swap; strežnik mora omogočati še vsaj 8x 2.5” SAS/SATA/NVMe
RAID: samostojni RAID kontroler 12Gb, podpora za vsaj 8 internih diskov
OCP: vgrajen vsaj 1 OCP modul z 2 priključkoma 10/25GB SFP28; strežnik mora omogočati vgradnjo vsaj 2 OCP modulov
Fibre Channel priklopi: vsa 4x 32Gb FC priklopi s priloženimi 32Gb moduli
PCIe razširitve: na voljo še vsaj 3 PCIe Gen5 mesta
Upravljanje: integriran samostojni modul za nadzor strežnika z ločenim 1Gb RJ45 priključkom in polno funkcionalnostjo
Napajanje: 2x redundančno vsaj 1100W Titanium, Hot-Swap
Dodatni kabli: 2x 3m pasivni 25Gb DAC kabli, 4x optični 3m LC-LC OM4 MMF kabli
Vključen komplet za montažo v 19" komunikacijsko omaro in CMA dodatkom
Garancija in podpora
Ponudba mora vključevati:
5-letno garancijo proizvajalca na lokaciji naročnika
Podpora 24/7, prioriteta delov in delo na lokaciji naslednji delovni dan
Dostop do proizvajalčeve vdelane programske opreme (firmware) in programskih posodobitev
Tehnično podporo za celotno obdobje garancije
Storitve
Ponudba mora vključevati:
Vgradnjo in priklop strežnika na lokaciji naročnika
Zagon in konfiguracijo strežnika po zahtevah naročnika ter vključitev v obstoječo infrastrukturo naročnika
2. | Strežnik Lenovo SR635 V3 ali podoben z enako ali boljšo karakteristiko - po specifikaciji
Vzorčni model: Lenovo SR635 V3 ali podoben z enako ali boljšo karakteristiko
Minimalne tehnične zahteve
Ponujena oprema mora izpolnjevati naslednje zahteve:
Strežnik (komplet)
Višina: 1U rack izvedba
Procesor: 1x CPU AMD Epyc 9xxx 5 gen., CPU min. 8C, 3.6GHz
Pomnilnik: 128GB (2x 64GB), min. DDR5 6400MHz, RDIMM; strežnik mora omogočati še vsaj 10 prostih mest za dodatne module
SSD: 2x min. 480 GB SSD Read Intensive, Hot-Swap; strežnik mora omogočati še vsaj 8x 2.5” SAS/SATA/NVMe
RAID: samostojni RAID kontroler 12Gb, podpora za vsaj 8 internih diskov
OCP: vgrajen OCP modul z 2 priključkoma 10/25GB SFP28;
Fibre Channel priklopi: vsaj 2x 16Gb FC priklopi s priloženimi 16Gb moduli
PCIe razširitve: na voljo še vsaj 3 PCIe Gen5 mesta
Upravljanje: integriran samostojni modul za nadzor strežnika z ločenim 1Gb RJ45 priključkom in polno funkcionalnostjo
Napajanje: 2x redundančno vsaj 750W Titanium, Hot-Swap
Dodatni kabli: 2x 3m pasivni 25Gb DAC kabli, 2x optični 3m LC-LC OM4 MMF kabli
Vključen komplet za montažo v 19" komunikacijsko omaro in CMA dodatkom
Garancija in podpora
Ponudba mora vključevati:
5-letno garancijo proizvajalca na lokaciji naročnika
Podpora 24/7, prioriteta delov in delo na lokaciji naslednji delovni dan
Dostop do proizvajalčeve vdelane programske opreme (firmware) in programskih posodobitev
Tehnično podporo za celotno obdobje garancije
Storitve
Ponudba mora vključevati:
Vgradnjo in priklop strežnika na lokaciji naročnika
Zagon in konfiguracijo strežnika po zahtevah naročnika ter vključitev v obstoječo infrastrukturo naročnika
3. | Licence za aktivacijo dodatnih 8 (osem) portov in dodanih 8 (osem) 32Gb FC modulov - po specifikaciji
Opis okolja
Naročnik ima 2 (dve) obstoječi optični stikali (Fiber Chanell) Lenovo DB610s z aktivnimi 8 porti in 32Gb moduli. Za vsako stikalo naročnik potrebuje licenco za aktivacijo dodatnih 8 (osem) portov in dodanih 8 (osem) 32Gb FC modulov.
Tehnične zahteve
Naročnik ima 2 (dve) obstoječi optični stikali (Fiber Chanell) Lenovo DB610s, zato potrebuje dva artikla:
4M27A64094 ( Lenovo DB610S 8 PORT-ON-DEMAND License with 8 X 32G SWL SFPs)
Storitve
Ponudba mora vključevati:
Vključitev in aktivacija licence v obstoječem stikalu (2 kpl)
Usposobljenost ponudnika
Ponudnik mora dokazovati, da ima:
Status prodajnega partnerja ponujene opreme (certifikat/izjava proizvajalca)
Status servisnega partnerja ponujene opreme (certifikat/izjava proizvajalca)
Vsaj 2 tehnična certikata proizvajalca (Lenovo Data Center Technical Certification)
Oprema bo na različnih lokacijah, zato se pred dobavo obvezno obrnite na kontaktno osebo o točni lokaciji dostave.
Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: |  | borut.cucek@elektro-maribor.si